嘉环建审〔2025〕8号

- 北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司

- 老场部供热锅炉改造项目

- 环境影响报告表的批复

北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司：

- 你单位报送的《北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司老场部供热锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司老场部供热锅炉改造项目

建设地点：黑龙江省伊春市嘉荫县嘉荫农场老场部

建设单位：北大荒集团黑龙江嘉荫农场有限公司

建设性质：改扩建

环境影响评价机构：黑龙江山人环保科技有限公司

项目内容：本项目在原有锅炉房内拆除一台7MW的燃煤锅炉，新建1台10.5MW燃生物质热水锅炉，锅炉型号为SHW10.5-1.0/115/70-S。总供热面积为8.15万m2。用于嘉荫农场老场部居民区集中生活供暖的备用锅炉，锅炉配备旋风+布袋除尘器+低氮燃烧器，通过锅炉房45m高烟囱集中排放，以成型的生物质颗粒为燃料。建设管道50 米；配套土建改造 1200 平方米（保温门、墙地面维修、散水维修、配电间改造及洁具更换、输送廊封闭）等。

总投资：328.07万元，其中环保投资17万元。

二、项目污染防治措施

一、建设期

1、水环境影响分析

废水主要为施工人员生活污水，依托厂区内原有生活污水处理设施，排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。

2、声环境影响分析

锅炉及相关设施安装，均在锅炉房内进行，采取密闭隔音、夜间不施工等措施,减少噪声影响。

3、固体废物环境影响分析

施工人员生活垃圾交由市政部门统一处理。

二、运营期

1、废水

锅炉排污水及软化水制备排污水用于厂区及锅炉房洒水降尘、冲渣抑尘、不外排。

2、固体废物

本项目布袋每3年更换一次，废弃布袋集中收集后交厂家统一收集处置。锅炉灰渣产生后密闭输送至灰渣库暂存，灰渣库洒水降尘，定期外售综合利用。

3、废气

本项目锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，锅炉灰渣暂存在灰渣间，杜绝露天堆放，并配合表面洒水降尘，对灰渣仓采取封闭、洒水抑尘措施，转运过程遮盖苫布，粉尘以无组织形式在厂区排放。

4、噪声

本项目选用低噪声、低振动、高质量的设备，排汽口安装消声器，采取基础减振、建筑物隔声等措施。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2025年8月22日

伊春市嘉荫生态环境局                            2025年8月22日