嘉环建审〔2025〕11号

- 嘉荫县乌拉嘎镇人民政府锅炉改造项目

- 环境影响报告表的批复

嘉荫县乌拉嘎镇人民政府：

- 你单位报送的《嘉荫县乌拉嘎镇人民政府锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县乌拉嘎镇人民政府锅炉改造项目

建设地点：黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇人民政府

建设单位：嘉荫县乌拉嘎镇人民政府

建设性质：改扩建

环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司

项目内容：项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇河西路东侧乌拉嘎镇人民政府，本项目利用现有房屋，拆除原有锅炉新建一台2.1MW热水锅炉（锅炉型号CWHG2.1-85/60-AⅢ），用于乌拉嘎镇人民政府供热，供热面积8500m2，。

总投资：44万元，其中环保投资6万元。

二、项目污染防治措施

一、建设期

本项目施工期利用现有房屋，主要为室内设备安装，对环境影响较小，施工人员生活污水，依托现有防渗化粪池，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。拆除的锅炉及配套设施，交由从事再生资源回收经营活动的企业处置。

二、运营期

1、废水

锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘；生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运堆肥，不外排。

2、固体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运。废布袋、废离子交换树脂由厂家回收处置，生物质灰渣和除尘灰外售综合利用。沉淀池污泥定期清掏，送往垃圾填埋场填埋处理。

3、废气

锅炉采用低氮燃烧技术，燃生物质锅炉产生的烟气经旋风除尘器+布袋除尘器1根30m高排气筒排放。

4、噪声

采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2025年8月28日

伊春市嘉荫生态环境局                            2025年8月28日