嘉环建审〔2025〕15号

- 常胜乡生物质锅炉及配套设施采购项目

- 环境影响报告表的批复

嘉荫县常胜乡人民政府：

- 你单位报送的《常胜乡生物质锅炉及配套设施采购项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：常胜乡生物质锅炉及配套设施采购项目

建设地点：黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村常胜乡人民政府

建设单位：嘉荫县常胜乡人民政府

建设性质：改扩建

环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司

项目内容：项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村常胜乡人民政府，占地面积4300m2，本项目利用现有房屋，拆除原有锅炉新建一台2.1MW热水锅炉，用于常胜乡人民政府供热，供热面积2600m2。

总投资：28.9万元，其中环保投资6万元。

二、项目污染防治措施

一、建设期

本项目施工期利用现有房屋，主要为室内设备安装，装修，对大气、噪声环境影响较小，施工期废水主要为施工人员生活污水，依托现有防渗化粪池，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。施工期固体废物主要为拆除的锅炉及配套设施，因该锅炉为淘汰类设备，严禁再次销售再次使用，交由从事再生资源回收经营活动的企业处置。

二、运营期

1、废水

锅炉废水和软化水处理废水排入沉淀池内，定期加入絮凝剂（PAC）一部分用于灰渣降尘，一部分用于厂区降尘，生活污水经化粪池处理后定期清掏，外运堆肥，不外排。

2、固体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运。废布袋、废离子交换树脂由厂家回收处置，生物质灰渣和除尘灰外售综合利用。沉淀池污泥定期清掏，送往垃圾填埋场填埋处理。

3、废气

本项目生物质锅炉烟气经旋风+布袋除尘器+低氮燃烧技术处理后由30m高烟囱排放。

4、噪声

采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2025年9月18日

伊春市嘉荫生态环境局                            2025年9月18日