嘉环建审〔2025〕17号

- 嘉荫县盛达粮贸有限公司热风炉改建项目

- 环境影响报告表的批复

嘉荫县盛达粮贸有限公司：

- 你单位报送的《嘉荫县盛达粮贸有限公司热风炉改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

- 项目名称：嘉荫县盛达粮贸有限公司热风炉改建项目

- 建设地点：伊春市嘉荫县常胜乡桦树林子村

- 建设单位：嘉荫县盛达粮贸有限公司

- 建设性质：改建

环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司

项目内容：依托原有一座烘干能力为300t/d的烘干塔，依托现有热风炉房拆除原有6t/h燃煤热风炉改建一台6t/h的燃生物质热风炉。

总投资：5万元，其中环保投资0.5万元。

二、项目污染防治措施

- （一）、建设期

- 1、废水

- 施工期无生产废水产生。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

- 2、废气

- 施工主要为室内设备安装，对环境空气的影响较小。

- 3、噪声

- 施工期选用低噪声设备，夜间停止施工等措施，采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

- 4、固体废物

- 施工期固体废物主要为拆除的燃煤热风炉，因燃煤热风炉为淘汰类设备，严禁再次销售再次使用，交由从事再生资源回收经营活动的企业处置。

- （二）、运营期

- 1、固体废物

- 本项目热风炉环保措施采用布袋除尘器，布袋每年换一次，由除尘器厂家检修后直接带走。布袋除尘器及热风炉底定期清理，清理后直接装袋，灰渣库临时堆放，外售综合利用。

- 2、废气

- 热风炉烟气经1台除尘效率为99.7%的布袋除尘器处理后，由15m高烟囱排放。

- 3、噪声

- 采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施将厂界噪声排放控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2025年11月5日

伊春市嘉荫生态环境局                            2025年11月5日