嘉环建审〔2026〕17号
嘉荫县向阳乡锅炉项目

环境影响报告表的批复
嘉荫县向阳乡人民政府：

你单位报送的《嘉荫县向阳乡锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县向阳乡锅炉项目

建设地点：黑龙江省伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村

建设单位：嘉荫县向阳乡人民政府

建设性质：新建

环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司

项目内容：占地面积300㎡，新建1台4.2MW、1台2.8MW（备用）燃生物质热水锅炉，总供热面积3.1万㎡。

总投资：56.7万元，其中环保投资13.5万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

仅开展设备安装作业，污染及管控简单：施工扬尘采取围挡、洒水抑尘；严控施工机械噪声，禁止夜间违规施工；施工生活污水、建筑垃圾、生活垃圾均按规范收集处置。
（二）运营期

1、废水

生活污水、锅炉排污水依托市政管网送入向阳乡雪水温村污水处理站处理达标后排放。

2、固体废物

炉渣、除尘灰封闭暂存后外售综合利用；废布袋由厂家回收；废离子交换树脂、员工生活垃圾交由环卫部门处置。

3、废气

锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由40m高烟囱排放；燃料、灰渣储存区采取洒水降尘。

4、噪声

采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施将厂界噪声排放控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2026年6月11日

伊春市嘉荫生态环境局                   2026年6月11日    


