建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省伊春市嘉荫县建筑垃圾综合治理项目
建设单位（盖章）：嘉荫县公用事业服务中心
编制日期：    2026年6月                   
中华人民共和国生态环境部制
目录
1一、建设项目基本情况


16二、建设项目工程分析


33三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


41四、主要环境影响和保护措施


70五、环境保护措施监督检查清单


72六、结论


73附表


73建设项目污染物排放量汇总表


74附图一  项目地理位置图


75附图二  调配场评价范围图


76附图三  消纳场场评价范围图


77附图四  调配场平面布置图


78附图五  消纳场平面布置图


79附图六  分区防渗图


80附件一 可研批复


83附件二 用地手续 


87附件三 生态环境分区管控分析报告


106附件四 现状监测报告





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	黑龙江省伊春市嘉荫县建筑垃圾综合治理项目

	项目代码
	2503-230722-04-01-546088

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	建筑垃圾消纳场项目建设地点位于嘉荫县殡仪馆西南方向2.6公里，通村公路西侧空地；建筑垃圾调配场项目建设地点位于原嘉荫县殡仪馆。

	地理坐标
	建筑垃圾消纳场坐标（130度21分30.156秒，48度50分48.428秒）

建筑垃圾调配场坐标（130度24分50.148秒，48度52分36.613秒）

	国民经济

行业类别
	N7820 环境卫生管理

建筑垃圾综合利用
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业，103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用，其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	嘉荫县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	嘉发改发函〔2026〕6号

	总投资（万元）
	4152.72
	环保投资（万元）
	42

	环保投资占比（%）
	1.01%
	施工工期
	2026年10月至2027年12月

	是否开工建设
	☑否

□是      
	用地（用海）

面积（m2）
	调配场面积7611.63m2
消纳场面积40374m2

共计47985.63m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价设置情况详见表1-1。

表1-1  本项目专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，不需设置地表水专项评价。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界值，不设置环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程，不需设置海洋专项评价。

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。

本项目500范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不需设置地下水专项评价。



	规划情况
	《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）（2021

年修订版）》

审批机关：黑龙江省住房和城乡建设厅

审批文件名称及文号：关于印发《黑龙江省城乡固体废物分类治理

布局规划（2019—2035年）（2021年修订版）》通知（黑建城管〔2021〕

2 号）

《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）（2024年修订版）》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书

审批机关：伊春市生态环境局

审批文件名称及文号：关于《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》审查意见的函，伊环函〔2025〕8号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、本项目与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035 年）》的符合性分析 

规划中选址条件“符合当地城市总体规划、环境卫生专业规划以及国家 现行有关标准的要求”“厂址应避免选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感区”。

建筑垃圾消纳场项目建设地点位于嘉荫县殡仪馆西南方向2.6公里，通村公路西侧空地；建筑垃圾调配场项目建设地点位于原嘉荫县殡仪馆，选址符合嘉荫县城市总体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的要求，选址周围无国家省级保护动植物、地面水系、机场、文化遗址、风景区等，本项目已取得用地预审与选址意见书。项目区交通方便，距离主城区距离较近，运距合理。

综上，本项目符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019—2035年）》的要求。

2、与《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）（2024年修订版）》符合性分析

根据《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）（2024年修订版）》中建筑垃圾规划目标为：根据城市总体发展定位，坚持循环经济可持续发展理念，以坚持“排放减量化、运输规范化、处理无害化、利用资源化”为核心，完善建筑垃圾管理体制，建立部门协调联动机制，规范建筑垃圾资源化处置；建立建筑垃圾运输、消纳准入制度，使建筑垃圾处理更加法治化、规范化；科学规划、合理布局，优化建筑垃圾处理设施布局，提高资源化处理能力，促进建筑垃圾资源化处理产业链形成。努力建立规范有序、环境友好的建筑垃圾管理、运输和资源化利用体系，提升城市整体环境质量。建立健全政府主导、社会参与、行业主管的建筑垃圾管理体系，构建布局合理、管理规范、技术先进的建筑垃圾资源化利用体系，实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业化发展。加强伊春市域建筑垃圾的排放及运输管理，改善建筑垃圾乱排、乱堆、乱倒及各类运输车辆沿途洒落等严重污染环境的现状，进一步提高环境质量，发展循环经济，实现建筑垃圾的减量化、再利用、资源化。

本项目为建筑垃圾综合治理项目，工程建成投产后，预计可消纳城市建筑垃圾15万吨，可实现废物的无害化、减量化和资源化。因此，本项目符合《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）（2024年修订版）》相关规划要求。

3、与《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》的符合性

根据《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》中建筑垃圾消纳厂选址原则，本项目选址符合性分析见下表。

表1-2 与《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》符合性分析
序号
要求
场址条件
符合性
1

1）符合当地市县城市总体规划、区域环境规划及城市环境卫生专业规划等专业规划的要求；
本项目为建筑垃圾填埋项目，本项目已取得选址意见书。根据选址意见书（附件二），本项目符合相关规划要求
符合
2

与当地市县的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致；
本工程通过车辆遮盖、道路洒水抑尘，设置围挡，周边绿化等措施减少场内扬尘排放；固废妥善处理；满足当地大气防护环保要求。

本项目已取得选址意见书。根据选址意见书（附件二），本项目符合水土资源保护要求
本项目位于优先管控单元，为限制发展区域，根据黑龙江主体功能区规划要求，本项目属于水源涵养型生态功能区，本项目建筑垃圾填埋，属于完善城乡基础设施，符合水源涵养型生态功能区发展方向，本项目依法缴纳森林植被恢复费，项目施工期严格按照要求办理林地占用手续，采伐手续，同步落实异地造林等生态修复措施，确保生态系统的稳定。方可施工建设，与自然保护及生态平衡要求相一致
符合
3

工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。

根据工程设计资料，工程地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区，工程场区地质条件稳定。

符合
4

交通方便，运距合理，并应综合考虑建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素；
本项目东侧为Y617乡道，为朝阳镇至星火村连接公路，交通运输方便。

符合
5
库容应保证填埋场使用年限在10年以上，特殊情况下不应低于8年；
本项目库容使用年限为15年
符合
6
应有良好的电力、给水和排水条件

本项目员工生活用水水源采用外购大桶水，本项目无需用水，生活污水设置防渗化粪池，渗滤液设置污水处理系统，洗车废水设置隔油设施+沉淀池循环使用，厂区设置截洪沟，雨污分流，项目辅助用水采用自备水井。用电由当地市政提供。本项目具有良好的电力、给水和排水条件。
符合
7
人口密度、土地利用价值及征地费用均较低；
本项目消纳场所在区域周边无居民，土地利用价值和征地费用较低
符合

8
厂址应选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域； 

本项目周边无地面水系、机场、文化遗址、风景区等，生态资源主要为林地，已办理林地占用手续
符合

9
应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，以及夏季主导风向下风向。
根据设计资料，根据工程设计提供资料，本项目位于Ⅲ1 丘陵山地基岩风化裂隙水水文地质亚区，为水量较贫乏区，区域内无环境保护目标
符合
10
厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201 的有关规定

本项目设置地表水导排系统，厂区外围设置774m截洪沟，防洪工程满足《防洪标准》GB50201的有关规定。

符合
11
选址应有建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员参加；
本项目选址有嘉荫县相关部门和专业设计单位的有关技术人员参加
综上所述，本项目符合《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》要求。
4、关于《黑龙江省伊春市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）(2024年修订版）环境影响报告书》审查意见的函，伊环函〔2025〕8号符合性
审查意见中提出结合伊春市固体废物处置存在的问题，优先解决生态环境问题突出、群众反映强烈的固体废物污染问题，适度超前规划建设方案，确保社会经济发展与生态环境保护相协调。结合伊春市“无废城市”建设要求，进一步强化乡村垃圾转运体系的建设及优化医疗废物治理规划，细化一般工业固体废物利用和处置方案，达到远期一般工业固废、危险废物、医疗废物的综合利用率和处置率。

本项目为建筑垃圾综合利用，项目的实施符合伊春市“无废城市”建设要求，能提高建筑垃圾的综合利用率和处置率。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于第一类鼓励类中四十二、环境保护与资源节约综合利用：3.城镇污水垃圾处理高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。依据建设单位提供的工艺、生产设备清单和原辅料耗用情况以及现场调查情况，项目所采用的生产工艺及生产设备均不属于限制类和淘汰类。

2、选址合理性分析

本项目建筑垃圾消纳场建设地点位于嘉荫县殡仪馆西南方向2.6公里，通村公路西侧空地；建筑垃圾调配场项目建设地点位于原嘉荫县殡仪馆，本项目用地不涉及占用永久基本农田。项目用地未占用饮用水源保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、基本农田保护区等国家或地方法律规定的需要特殊保护的环境敏感区，未经过生态敏感与脆弱地区。经环境影响分析可知本项目各项污染物可达标排放，对周围环境影响较小。

本项目为建筑垃圾填埋项目，建筑垃圾不属于一般工业固体废物，不适用于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求。本工程根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T34-2019）选址相关要求进行符合性分析见表 1-3。
表 1-3
选址符合性分析
序号
要求
场址条件
符合性
1

应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定
本项目为建筑垃圾填埋项目，本项目已取得选址意见书。根据选址意见书（附件二），本项目符合国土空间用途管制要求
符合
2

应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致
本工程通过车辆遮盖、道路洒水抑尘，设置围挡，周边绿化等措施减少场内扬尘排放；固废妥善处理；满足当地大气防护环保要求。

本项目已取得选址意见书。根据选址意见书（附件二），本项目符合水土资源保护要求
本项目位于优先管控单元，为限制发展区域，根据黑龙江主体功能区规划要求，本项目属于水源涵养型生态功能区，本项目建筑垃圾填埋，属于完善城乡基础设施，符合水源涵养型生态功能区发展方向，本项目依法缴纳森林植被恢复费，项目施工期严格按照要求办理林地占用手续，采伐手续，同步落实异地造林等生态修复措施，确保生态系统的稳定。方可施工建设，与自然保护及生态平衡要求相一致
符合
3

工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。

根据工程设计资料，工程地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区，工程场区地质条件稳定。
符合
4

应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素
本项目东侧为Y617乡道，为朝阳镇至星火村连接公路，交通运输方便。

符合
5

应有良好的电力、给水和排水条件
本项目员工生活用水水源采用外购大桶水，本项目无需用水，生活污水设置防渗化粪池，渗滤液设置污水处理系统，洗车废水设置隔油设施+沉淀池循环使用，厂区设置截洪沟，雨污分流，项目辅助用水采用自备水井。用电由当地市政提供。本项目具有良好的电力、给水和排水条件。
符合
6

应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，以及夏季主导风向下风向。
根据设计资料，根据工程设计提供资料，本项目位于Ⅲ1 丘陵山地基岩风化裂隙水水文地质亚区，为水量较贫乏区，区域内无环境保护目标
符合
7

厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201 的有关规定

本项目设置地表水导排系统，厂区外围设置774m截洪沟，防洪工程满足《防洪标准》GB50201的有关规定。

符合
8
转运调配、资源化利用、填埋处置工程宜与其他固体废物处理设施或建筑材料利用设施同址建设
本项目调配场位于原嘉荫县殡仪馆，嘉荫县朝阳镇区域位于I1河漫滩孔隙水水文地质亚区，区域地下水水量丰富，不适合建设消纳场，因此调配与消纳场未处在同一地址，因消纳场所在区域为一般生态空间，占地类型为林地，为避免侵占一般生态空间以及林地的占用，调配场与消纳场分别建设，运输过程使用密闭车辆、按核定路线行驶并执行联单管理制度。根据选址制约因素，综合考虑场地的地形、地貌、植被、地质、水文、气象、供电、给排水、交通运输及场址周围人群居住情况，对厂址技术、经济、社会及环境，为完善嘉荫县城乡基础设施建设，调配场与消纳场未进行同址建设。
非强制要求，经多方面考虑，调配场与消纳场未进行同址建设。
1应在全面调查与分析的基础上，初定3个或3个以上候选厂(场)址，并应通过对候选厂(场)址进行踏勘，对场地的地形、地貌、植被、地质、水文、气象、供电、给排水、交通运输及场址周围人群居住情况等进行对比分析，推荐2个或2个以上预选厂(场)址;

2 应对预选厂(场)址方案进行技术、经济、社会及环境比较后，推荐一个拟定厂(场)址，并应再对拟定厂(场)进行地形测量、初步勘察和初步工艺方案设计，完成选址报告或可行性研究报告，通过审查确定厂(场)址。
本项目设计单位通过对候选厂(场)址进行踏勘，对场地的地形、地貌、植被、地质、水文、气象、供电、给排水、交通运输及场址周围人群居住情况等进行对比分析，本项目可行性研究报告报告中通过对选址的优缺点对比，最终确定本项目的选址。
符合

综上所述，本项目选址从环境保护的角度分析是合理的。

与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析

表 1-4 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析

序号

规范要求

项目情况

符合性

1

主要工艺单元污染防治技术要求
进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。
项目进场前会对入场垃圾检查，不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。，生产过程中只有破碎工艺，不会引起有毒有害物质的释放
符合
应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。
本项目噪声采用隔声、减振、降噪措施，生产过程中废水经污水处理站处理后拉运至嘉荫县污水处理厂处置。定期开展自行监测
符合
产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附、转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足 GBZ 2.1 的要求。
本项目为建筑垃圾填埋，无有毒有害物质产生
符合
应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合 GB12348 的要求，作业车间噪声应符合 GBZ2.2 的要求。
企业采用减震、厂房隔声等措施防 止噪声污染，能够满足GB12348-2008的要求。作业车间噪声符合 GBZ2.2

的要求
符合
产生的污泥、底渣、废油类等固

体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。
企业生产过程主

要产生废矿物油，

在危废贮存库暂存，定期委托有资质的单位处理
符合
危险废物的贮存、包装、处置等

应符合 GB 18597、HJ 2042 等危险废物专用标准的要求。
废矿物油暂存在危废贮存库，贮存符合相关要求
符合
2

破碎技术要求
破碎是通过机械等外力的作用，

破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎。
本项目主要为建筑垃圾的破碎，主要通过颚式破碎机进行机械外力破碎。
符合
固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。
本项目设置综合处理场区对进场物料进行分选、破碎、剔除部分有机杂质，将较大的建筑垃圾通过破碎机破碎成小粒径，因此设置一台破碎机
符合
易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃内部含有液体的固体废物（如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。
项目不含易燃易爆物质
符合
废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎：铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破

碎。
本项目破碎原料不含废塑料、废橡胶等固体废物
符合
固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。
企业进场原料已做原料均匀性处理，运行过程不进

行预处理
符合
固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。
本项目无粉磨工序
符合
4、与《伊春市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《伊春市“十四五”生态环境保护规划》，以生态型“无废城市”建设为特色，初步建立健全“无废城市”管理、协调和宣传机制。“无废城市”管理、协调和宣传机制基本完善，固体废物管理能力较大提升，不断推进全流程固体废物减量化、资源化和无害化，固体废物基础设施建设工作加快推进。到2025年，“无废城市”建设工作持续推进，城市固体废物产生强度逐步下降，综合利用水平和比例明显提升，区域处置基础设施基本完善，减污降碳协同增效作用明显，基本实现固体废物管理信息“一张网”，生态型“无废城市”理念得到广泛认同，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。
本项目属于建筑垃圾处置及综合利用项目，实现建筑垃圾资源化利用，因此符合伊春市“十四五”生态环境保护规划相关要求。

5、与《伊春市国土空间总体规划》（2021—2035 年）》符合性分析

规划完善垃圾收集—运输—处理系统，合理布置垃圾收集点与垃圾转运站，推进垃圾处理设施建设，形成城乡统筹、绿色安全的垃圾处理体系。提高垃圾资源化利用，结合垃圾焚烧发电、建筑垃圾分类收集回用实现资源循环利用。
建筑垃圾资源化利用是实现可持续发展的关键。项目的首要目标是通过建设高效的填埋处置场所，提升建筑垃圾的资源化利用率。项目符合《伊春市国土空间总体规划》（2021—2035 年）》。

6、与生态环境分区管控符合性分析
①生态保护红线

建筑垃圾消纳场项目建设地点位于嘉荫县殡仪馆西南方向2.6公里，通村公路西侧空地；建筑垃圾调配场项目建设地点位于原嘉荫县殡仪馆，项目所在地不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、重要饮用水水源保护区等禁止开发区域，本项目不在划定红线内，项目周边无自然保护区，饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目投产后产生的废气污染物经相应措施处理后均能满足相应的污染物排放标准。本项目废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，对周围环境影响不大。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；本项目产生的固体废物通过相应的处理措施后，处理效率可达到100%，实现了固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。经预测，本项目运营期所排放的污染物经各类污染防治措施处理后，均能达标排放，符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目用电由市政电源提供，电源稳定可靠，满足项目运营需求，生活用水水源采用外购大桶水，项目生产用水采用自备水井。设置渗滤液导排沟，采用雨污分流制，本项目无生产废水产生。资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

④环境准入清单符合性分析

根据《黑龙江省生态环境分区管控应用技术指南环境影响评价》中相关规定：“环评文件涉及“三线一单·生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式”。本项目具体分析如下：

①一图

根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图如下：

[image: image60.png]Bl





图1-1 消纳场与环境管控单元位置叠加图

[image: image2.png]



图1-2 调配场与环境管控单元位置叠加图

②一表

表1-5 消纳场与伊春市嘉荫县生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控

单元名称

管控单

元类别

管控要求

符合性分析

ZH23072210002
嘉荫县一般生态空间
优先保护单元

空间布局约束

1.区域准入要求执行：

（1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。

（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。

2.黑龙江嘉荫段黑斑狗鱼雅罗鱼国家级水产种质资源保护区同时执行准入要求：

（1）不得损害水产种质资源及其生存环境。

（2）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。

（3）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。

（4）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

（5）特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。

（6）在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
1.（1）本项目占用林地，已按照法律法规办理用地手续，已取得用地预审与选址意见书，根据黑龙江主体功能区规划要求，本项目属于水源涵养型生态功能区，本项目建筑垃圾填埋，属于完善城乡基础设施，符合水源涵养型生态功能区发展方向。

（2）项目配套了完善的生态保护措施，严格落实承载力管控要求。

（3）本项目依法缴纳森林植被恢复费，同步落实异地造林等生态修复措施，确保生态系统的稳定。

（4）本项目服务期满后，进行封场生态恢复。
2.本项目不涉及嘉荫段黑斑狗鱼雅罗鱼国家级水产种质资源保护区
表1-6 调配场与伊春市嘉荫县生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控

单元名称

管控单

元类别

管控要求

符合性分析

ZH23072230002
嘉荫县其
他区域
一般管控单元

空间布局约束

1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。

2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
1.本项目为生态保护和环境治理业，不属于工业项目。
2.本项目不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业。

ZH23072220002
嘉荫县城镇空间
重点管控单元

空间布局约束

执行准入要求：

1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。

2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

1.本项目不涉及

2.本项目不涉及
污染物排放管控

执行准入要求：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。
本项目不涉及
环境风险防控

执行准入要求：

化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。

本项目不涉及
资源利用效率要求

执行准入要求：

1.推进污水再生利用设施建设。

2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。

1.本项目污水定期拉运至嘉荫县污水处理厂处置

2.本项目采用节水器具
③一说明

本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》伊政规〔2021〕6号以及伊春市生态环境准入清单（2023年版）中要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

嘉荫县地区建筑垃圾主要来源于城区及乡镇镇区，由于没有集中管理，通过调查分析，在施工过程及房屋拆除过程中产生的建筑垃圾，大部分用于道路维修、场地平整以及项目回填回收利用，仅有很少的部分进入垃圾堆放点或被违法倾倒，根据工程量及相关数据统计，这部分的垃圾利用率在80%—85%左右，而装修过程中产生的垃圾可利用率低，利用率仅为10%左右。

工程建成投产后，预计可消纳城市建筑垃圾15万吨，可以有效地缓解城市建筑垃圾堆放引起的城区边生态环境恶化，进一步改善城市周边的生态环境，创建人与环境的和谐社会。

项目概况

1、项目建设规模及内容

新建建筑垃圾消纳场项目：建设消纳场一座，规模1万吨/年，总库容15万立方米，设计使用年限15年。主要建设内容包括填埋库区、渗滤液调节池、分类暂存场、建筑垃圾预处理车间、污水处理间、办公管理用房、门卫、汽车衡、消防泵房、光伏系统、厂区配套工程等。

新建建筑垃圾调配场项目：建设调配场一座，规模2万吨/年，占地面积7611.63平方米，规模为6000立方米。主要建设内容包括门卫、汽车衡、厂区配套工程场地、道路硬化、防尘网、大门1座、围栏修复等

项目组成详见表2-1。

表2-1 项目组成表

序号

建设内容及规模

备注

主体工程

建筑垃圾消纳场

总占地面积为40374m2，库容为15万m3。分为三个板块

①分类暂存场：占地面积1669.2m2，包括工程垃圾分区、拆除垃圾分区、装修垃圾分区、可回收物分区、将入场垃圾分类暂存。

②生产工作区：

主要包括预处理车间（450m2），预处理车间采用一级破碎+一级筛分、地磅（16m2）、污水处理间（145m2）、消防水池及泵房（29.03m2）、骨料堆放区（665m2）等。

③填埋库区：

填埋库区总占地面积24020m2，主要包括填埋库区、分区坝、地下水监测井、地下水导排系统、渗滤液收集系统、防渗系统、调节池、环场马道、截洪沟、雨污分流建设等。
新建

渗滤液导排

在库区低处设 1 处渗滤液提升斜管井，以集水井为中心，树枝状向场内敷设渗滤液收集管，收集管布置在盲沟内，收集管直径300mm。

新建

渗滤液调节池
调节池容积为1850m3。调节池设计有效水深为 3.5m，超高0.5m，调节池的面积为528.57m2。调节池低点设置斜管井。斜管井采用 HDPE 管，管径 DN630，PE80，0.6MPa，井内设潜水泵，将渗滤液提升至污水处理间。

新建

防渗工程

1、消纳场采用HDPE膜，防渗性好，渗透系数K≤1.0×10-13cm/s，具有极佳的防气体及液体渗透的能力；具有优良的抗穿刺、抗撕裂、抗低温脆化的能力；化学稳定性好，具有优良的抗酸、碱、盐、醇、胺、油、脂及其他碳氢化合物等多种化学物质腐蚀的能力；抗鼠类啮咬，抗微生物侵蚀，施工简便，便于施工。2、堆填场采用“防渗混凝土”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

新建

预处理车间
占地面积450m2，处理间分为原料暂存区和生产区，原料

暂存区位于厂房北侧，面积约为100m2，生产区包括1条再

生骨料生产线，处理能力为5t/h。
新建

骨料堆放区

骨料堆放区占地面积665m2，用于堆放破碎后的骨料，设置堆存高度1.1倍的围挡，定期洒水降尘。
新建

建筑垃圾调配场

占地面积为7611.63m2，库容为6000m3。调配场包括门卫、汽车衡、厂区配套工程场地，场地硬化、防尘网（4m高）、围栏、大门、排水沟等。

新建

封场覆盖系统
从堆体到表面依次分为排气层、防渗层、排水层、植被层。

排气层：当有填埋气产生时，消纳场堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm。

防渗层：宜采用黏土或替代土层，可采用高密度聚乙烯HDPE土工膜或线性低密度聚乙烯LLDPE土工膜。采用黏土或替代土层的渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于30cm；采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜或线性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜，厚度不应小于1mm，膜上应敷设非织造土工布，规格不宜小于300g/m2；膜应敷设防渗保护层。

排水层：堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜采用复合排水网，厚度不应小于5mm。

植被层：应采用自然土加表层营养土，厚度应根据种植植物的根

系深浅确定，营养土厚度不宜小于15cm。

新建

辅助工程

采暖及设备存放间
占地面积为96m2。设置电热水器采暖
新建

储运工程
危废贮存点

消纳场危废贮存点位于预处理车间内，占地面积2m2，用于收集暂存设备维修保养产生的废矿物油、隔油池废油、废油桶及含油废弃劳保用品。调配场危废贮存点位于厂区西北侧，占地面积2m2，用于收集隔油池废油。
新建

公用工程

给水工程

本项目员工生活用水水源采用外购大桶水，项目辅助用水采用自备水井。

新建

供热工程

本项目采用电加热

新建

排水工程

场区排水系统为雨污分流制，雨水通过厂区外侧的截洪沟排出场外；本项目废水主要为渗滤液，经渗滤液收集导排系统进渗滤液收集，经污水处理站（处理工艺为混凝沉淀法，处理能力为50m3/d）处理后拉运至嘉荫县污水处理厂处理；生活污水经1座30m3的化粪池收集后，定期拉运至嘉荫县污水处理厂处理。洗车废水经隔油处理后排入沉淀池回用于车辆冲洗
新建

供电工程

本项目电源由市政提供，供电电压10kV，具体引入方式由当地供电部门负责，地区变电站容量可以满足本工程用电。

新建

环保工程

污水处理

渗滤液

经渗滤液收集导排系统进入渗滤液收集池，经污水处理站（处理工艺为混凝沉淀法，处理能力为50m3/d）处理后拉运至嘉荫县污水处理厂处置。
新建

车辆冲洗废水

消纳场和调配场车辆冲洗废水经隔油处理后排入沉淀池用于车辆冲洗。
新建

初期雨水
消纳场和调配场初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于厂区洒水降尘
新建

生活污水

排入防渗化粪池处理后，拉运至嘉荫县污水处理厂处置。

新建

废气处理

消纳场、调配场
采取洒水降尘、设置围挡等措施。
新建

运输扬尘

本项目物料全部采用汽车运输。产生的扬尘为无组织排放，通过限制运输车辆超载、超速，运输车辆遮盖苫布、道路洒水，减少扬尘的产生。
新建

破碎罩棚

经布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放。
新建

噪声处理

采用低噪声设备，合理安排作业时间，并通过加强作业机械管理、及时维护保养，使作业机械保持良好的工况。

新建

固体废物处理

生活垃圾

由环卫部门处置
新建

污泥
污水处理产生的污泥，定期拉运至垃圾填埋场进行处置
新建

除尘灰

收集后送入填埋库区进行填埋。

新建

隔油池废油
暂存于危废贮存点，委托有资质的单位处理。
新建

废矿物油、废油桶

危险废物暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处理。

新建

废布袋

废布袋由厂家更换时直接带走处置利用。
新建

地下水监测井

地下水监测井5座，监测井包括本底井1眼，污染扩散井2眼，污染监视井2眼。
新建

2、项目主要生产设备

表2-2 本项目主要生产设备一览表

消纳场
序号

设备名称

数量

1

挖掘机

1

2

装载机

1

3

翻斗车

1

4

推土机

1

5

垃圾压实机

1

6

工程巡视车

1

7

建筑垃圾破碎机

1

8
给料机
1

9
振动筛
1

10
洒水车

1

11
运输车

5
调配场
12
挖掘机
1
13
装载机
1
14
洒水车

1

15
运输车
4
3、消纳场入场要求

（1）进入本工程填埋区的填埋物应是未被列入《国家危险废物名录》或根据现行国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险性的建筑垃圾。

（2）建筑垃圾入场

不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。为了保证以上物资不进入本处置场，应定期组织人员对入场建筑垃圾进行抽样检查。

（3）填埋区处置

进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可填埋处置，尖锐物宜进行打磨后填埋处置。

4、建筑垃圾情况分析

根据本项目初设报告，本项目年处理建筑垃圾1万t，建筑垃圾资源化利用率为30%，其余70%不能进行资源化利用的建筑垃圾进入建筑垃圾消纳场，处理规模为0.7万t/a。资源化利用的建筑垃圾（木材、塑料、金属）用于回收利用，每月定期清运至指定回收利用单位。最终进入本项目进行填埋处理的不能进行资源利用的建筑垃圾预计总量为0.7万t/a。
三、平面布置
（1）场区平面布置

本项目消纳场场地原为地势低点，根据使用需求，把整体地势垫高，同时使场地内雨水可以直接排向市政道路。院区道路及场地为混凝土路面。根据紧邻城市道路标高，场区东南角标高为最低点，北标高为最高点；场区内停车场路面雨水通过道路排到东侧道路上。本项目场地设置出入口1个，东侧为进出料入口，配置回车场。整体流线流畅。调配场位于现有生活垃圾转运站南侧，调配场南侧为G331国道，场区满足工艺、消防要求，既便于管理，又有利于生产。

四、公用工程

1、给排水工程

项目运营期用水包括厂区洒水抑尘用水、道路洒水抑尘用水、车辆冲洗用水、生活用水。

供水工程
     本项目员工生活用水水源采用外购大桶水，项目辅助用水采用自备水井。
①厂区洒水抑尘用水

厂区抑尘水喷洒量按2L/m2·d计，项目为控制扬尘的产生，在预处理车间、消纳场、调配场进行洒水降尘，预处理车间降尘面积为450m2，年洒水天数为180天，消纳场裸露地表面积按总面积的10%计，约为4037.4m2，则消纳场降尘总面积约4487.4m2，降尘用水量为1615.46m3/a，8.97m3/d。调配场降尘总面积为7611.63m2，降尘用水量为2740.19m3/a，15.22m3/d。
②厂区道路洒水抑尘用水

抑尘水喷洒量按2L/m2·d计。项目消纳场厂内道路长150m，路面宽4m。填埋场厂内道路长50m，路面宽4m。项目道路冬季不洒水，年洒水天数为180天，故项目消纳场厂区道路洒水抑尘用水量为216m3/a，1.2m3/d，项目调配场厂区道路洒水抑尘用水量为72m3/a，0.4m3/d。

③车辆冲洗用水

本项目调配场与消纳场每天冲洗车辆约为9辆，参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），每次冲洗用水量取60L/辆，冲洗天数为180天。则调配场与消纳场冲洗用水量均为0.54m3/d（97.2m3 /a）。
④生活用水

项目消纳场设置劳动定员人数10人，调配场不设置劳动定员，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）表39居民生活用水定额，农村居民生活按80L/人·d计，本项目定员为10人，本项目员工年工作180天，生活用水量为0.8m3/d、144m3 /a。
排水工程

本项目运营期产生污水主要为生活污水、渗滤液、初期雨水和车辆冲洗废水。场区排水系统为雨污分流制，雨水通过厂区外侧的截洪沟排出场外。

①生活污水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a），排入化粪池，定期拉运至嘉荫县污水处理厂处理。

②渗滤液

建筑垃圾消纳场内会产生少量的渗滤液，由于降水少、日照强，蒸发量大，故渗出液主要来源是建筑垃圾本身所含水分，以及季节性少量雨水地表径流的渗入。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T34-2019）附录 C，渗沥液产生量的计算公式如下：

Q=1/1000×I×（C1×A1+C2×A2+C3×A3+C4×A4）

式中：Q——渗沥液平均日产生量，m3/d；

I——多年平均年降雨量，mm/d，根据气象资料日降雨量1.53mm/d，年降雨量为558mm； 

A1——正在填埋作业区汇水面积，取4266m2；

C1——作业单元浸出系数，一般宜取 0.4-1.00，取值0.8；

A2——中间覆盖单元汇水面积，12798m2；

C2——中间覆盖单元渗出系数，一般宜取 0.2-0.3取值 0.3； 

A3——终场覆盖单元汇水面积，m2，本项目取值 0m2；

 C3——终场覆盖单元渗出系数，一般宜取 0.1-0.2，取值0；

A4——渗滤液收集池汇水面积，m2；取值0
C4——渗滤液收集池浸出系数，取 0 或 1.0，本项目取值 0。

以上可知，一个分区正在填埋作业、其余区域已中间覆盖时渗滤液产生量最大，即A1为4266m2，A2为12798m2，A3为零，不考虑A4，经计算得，平均每日污水产生量为11m3。设计污水调节池储存5.5个月污水量的容积：则调节池容积为：11*5.5*30=1815m3，设计调节池容积为1850m3。调节池设计有效水深为3.5m，超高0.5m。

③消纳场初期雨水

本项目初期雨水量按伊春市暴雨强度公式计算。其中：时间t取15分钟，径流系数取0.9，重现期p取5年。

当地暴雨强度公式如下：

q=1820×(1+0.91×lgP)/(t+8.3)0.77
式中：q—设计暴雨强度，L/（s·ha）；

P—设计重现期，取5a；

t—设计降雨历时，取15min。

初期雨水量计算公式：

Qy=Ψ·q·F计算

式中：Qy—雨水流量，L/s；

Ψ—径流系数，取0.9；

q—暴雨强度，L/（s·ha）；

F—汇水面积，本项目汇水面积取除去填埋库区剩余区域汇水面积，取16354m2，取1.6354ha。

经计算暴雨强度q为263.67L/（s·ha），雨水流量Qy为388.09L/s，则初期雨水量为388.09×15×60÷1000=349.281m3。暴雨次数取2次，本项目初期雨水收集量为698.562t/a，排入初期雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水降尘。

④调配场初期雨水

本项目初期雨水量按伊春市暴雨强度公式计算。其中：时间t取15分钟，径流系数取0.9，重现期p取5年。

当地暴雨强度公式如下：

q=1820×(1+0.91×lgP)/(t+8.3)0.77
式中：q—设计暴雨强度，L/（s·ha）；

P—设计重现期，取5a；

t—设计降雨历时，取15min。

初期雨水量计算公式：

Qy=Ψ·q·F计算

式中：Qy—雨水流量，L/s；

Ψ—径流系数，土地面取0.3，混凝土地面取0.9，加权平均后取0.48；

q—暴雨强度，L/（s·ha）；

F—汇水面积，为7611.63m2，取0.7612ha。

经计算暴雨强度q为263.67L/（s·ha），雨水流量Qy为96.33L/s，则初期雨水量为96.33×15×60÷1000=86.697m3。暴雨次数取2次，本项目初期雨水收集量为173.394t/a，排入初期雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水降尘。

⑤车辆冲洗排水

本项目调配场和消纳场每天冲洗车辆均为9辆，参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），每次冲洗用水量取60L/辆，冲洗天数为180天。则冲洗用水量为0.54m3/d（97.2m3 /a）。洗车废水经隔油设备排入沉淀池处理后循环回用，损耗按20%计，则洗车循环水量为0.432m3 /d（77.76m3/a）。
[image: image3.png]016" %
s

0.8- » EERK 0.64- » s 0.64-
K 1-7.198—1——1.2—— ERRFAIDLAK
[—0.108— EWdEAK [—0432— EBEREAGET
T—OASZ*
509 | KiFAKiMa Ak 4&97/‘
T e
K 14.88- 3.88— AR 3.88— ¥IEIREKESE
11— BER 11 > SKEMEE 11





图 2-1   消纳场水平衡图   （单位t/d）

[image: image4.png]FEEK

K

147681

04—

—0.108—%

AKX

—0.432—]

;04327

L 14.26—| TREKILAK [—15.22
e
09— A 096 KL





图 2-2   调配场水平衡图   （单位t/d）

供热工程

本项目采暖采用电加热。

供电工程

本项目电源由市政提供，供电电压10kV，具体引入方式由当地供电部门负责，地区变电站容量可以满足本工程用电。

五、劳动定员

项目投入运营后劳动定员为10人，项目建成后，消纳场年工作天数为180天，采用1班/天，8小时/班工作制度。

六、项目总投资及环保投资

本项目总投资4152.72万元，其中环保投资42万元，占总投资的1.01%。环保投资明细见表2-3。

表2-3   项目环保措施及投资一览表

类型

治理措施

环保投资（万元）

废气

破碎罩棚

布袋式除尘器（1套）

3

废水

生产废水

污水处理站
6

生产废水

渗滤液收集池

2
初期雨水

初期雨水收集池
1

洗车废水
隔油+沉淀池
1

生活废水

化粪池

1

噪声

设备降噪措施

低噪声设备、减振等

1

固体废物

生活垃圾收集

生活垃圾收集箱

1

危废贮存点

危废贮存点
1

地下水

地下水防渗

HDPE膜

10
监测井

监测井

5

运行、管理、维护、验收、监测费

10

合计

42


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述
本项目施工期主要包括场地平整、防渗系统、截排水沟、渗滤液收集系统、场区道路等构筑物修建。

[image: image1.png]



图2-2   施工期工艺流程及产污环节图
库区平整

根据填埋区防渗工程施工要求，需要对边坡和场地进行整平。边坡整平的主要作用是为了满足防渗工程材料施工要求，对边坡坡面进行压实及整平。边坡整平包括边坡坡比、坡高控制以及为满足场区防渗系统锚固等要求设置的边坡平台。在边坡整平中，填埋区边坡每5m高程应设置中间锚固平台，平台内侧设置锚固沟。边坡基础压实度不小于90%。场底整平在场底土建工程完成后进行，根据填埋区地形情况一般需要对场底进一步整平，以满足工艺的需要。场地整平设计除应满足填埋区其它设计指标外，应尽量减少挖填方量，实现土方平衡。

（1）土方开挖及边坡清理

场地平整：清除占地内现有构筑物、表皮土，清除树木、杂草等有害杂质，场地开挖时要求挖方范围内的树木、杂草、石块等全部清除；挖方坡度符合设计要求，不得超挖，最后要求形成土建构建面，以有利于防渗系统的铺设。填埋区土方开挖采用机械进行，其边坡表面必须保留100～150mm 厚土层进行人工修挖，以避免破坏土的原状结构。边坡清理整平按自上而下的顺序分层分段进行。

（2）锚固平台和锚固沟

沿坡面每 5m 设 1 道 10m 宽锚固平台，锚固平台上设 0.8m×0.8m（宽*深）锚固沟；库区顶部锚固平台上设 1.0m×1.0m 锚固沟，拐角处锚固沟应做成弧形。

防渗工程

结合当地具体条件和《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中相关要求，本项目选择人工防渗建设。

场底及防渗系统工程

本次工程对库底及边坡基础进行修整，应清除表层的杂填土及极有可能损伤HDPE土工膜的杂物，如石块、树根等，进行平整、压实，然后再进行防渗层的铺设。为便于渗沥液的收集，沿消纳场场底设置渗滤液导排主盲沟，盲沟中铺设HDPE导排花管，在库底整平需回填土时，回填土应分层碾压密实。

防渗系统

本项目防渗工程合计19697m2。依据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中10.5防渗系统，本项目防渗工程要求如下：

防渗系统应根据消纳场工程地质与水文地质条件进行选择。当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且场底及四壁衬里厚度不小于2m时，可采用天然黏土类衬里结构。当天然黏土基础层进行人工改性压实后达到天然黏土衬里结构的等效防渗性能要求时，可采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构。

人工合成衬里的防渗系统宜采用复合衬里防渗结构，位于地下水贫乏地区的防渗系统可采用单层衬里防渗结构。

复合衬里结构应符合下列规定：

库区底部复合衬里结构宜符合图5.1-1的规定，各层应符合下列规定：

            [image: image5.png]--—.—..-——-»—.—»—v-k

////:

~2





图2-3   库区底部复合衬里结构示意图
1-基础层；2-反滤层（可选择层）；3-地下水导流层可选择层；4-复合防渗兼膜下保护层；5-膜防渗层；6-膜上保护层；7-污水导排层；8-缓冲层

（1）基础层的土压实度不应小于93%。

（2）反滤层（可选择层）宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2。

（3）地下水导流层（可选择层）宜采用卵石等石料，厚度不应小于30cm，石料上应铺设非织造土工布，规格不宜小于200g/m2。

（4）复合防渗薄膜下保护层当采用黏土时，黏土渗透系数不应大于1.0×10-5cm/s，厚度不宜小于75cm，且不含砾石、金属、树枝等尖锐物；当采用GCL膨润土时，渗透系数不应大于5.0×10-9cm/s，规格不应小于4800g/m

（5）膜防渗层应采用HDPE土工膜，厚度不应小于1.5mm。

（6）膜上保护层宜采用非织造土工布，规格不宜小于800g/m2。
污水导排层宜采用卵（砾）石等石料，厚度不应小于30cm，粒径宜为20mm~60mm，CaCO3含量不应大于10%，石料下可增设土工复合排水网，规格不小于5mm；石料上应设反滤层，反滤层宜采用土工滤网，规格不宜小于200g/m2。

本项目使用卵石导流层2100m2。

缓冲层宜采用袋装土，厚度不小于500mm。

本项目使用袋装土10500m2。

本工程填埋区防渗结构层做法如下表：

2-4    本工程填埋区防渗结构层

场底结构层

边坡结构层

锚固沟

500mm厚袋装土

500mm厚袋装土

分层回填粘土并压实

300g/m2土工滤网

300g/m2土工滤网

/

300mm厚卵石导流层

（粒径20~40mm）

5mm厚土工复合排水网

/

5mm厚土工复合排水网

800g/m2非织造土工布

/

800g/m2非织造土工布

2mm厚HDPE土工膜

/

2mm厚HDPE土工膜

300mm厚黏土（渗透系数≤1×10-5cm/s）

/

1.0m厚黏土（渗透系数≤1×10-5cm/s）

原土地基（压实度≥90%）

/

300g/m2土工滤网

/

/

原土地基（压实度≥93%）

/

/

3、渗滤液导排工程

本项目设置环库截洪沟774m。

水平导排系统敷设在场底水平防渗保护层之上，包括导流主盲沟及导排干管、导流次盲沟及导排管。将场底中渗出的渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，保护场底防渗层。

垃圾消纳场设置一座面积1737m2渗滤液收集池，容积1850m3。

4、附属工程

1）防风抑尘网

建筑垃圾消纳场中设置防风抑尘网800m，高度4m；建筑垃圾堆填场中设置防风抑尘网736m，高度4m。可以有效减少物料堆场产生的粉尘污染，避免扬尘对周边环境造成不良影响。防风抑尘网能够巧妙地利用空气动力学原理，将强风进行分散和弱化，减少风对物料表面的冲击力，从而避免粉尘的飞扬。

2）围墙

项目在消纳场周围设置钢丝网围墙1045m，围墙高度1.5m。

钢丝网围墙通常由钢丝网构成，具有较高的抗压强度和耐久性。它可以有效地隔离垃圾消纳场与周围环境，防止垃圾外溢和污染环境，同时防止未经授权的人员进入消纳场。具有较高的抗压强度和耐久性，适用于隔离和防止垃圾外溢‌。

3）监测设施

地下水监测井5座，监测井包括本底井1眼，污染扩散井2眼，污染监视井2眼。         
二、运营期工艺流程简述

1、建筑垃圾入场
1）建筑垃圾分类运输进入场区内先进行汽车衡称重

2）称重后运至调配场、分类暂存区暂存，人工筛选出可回收资源定期清运至指定回收利用单位。
3）再通过生产工作区进行预处理，使建筑垃圾中的砖、混凝土和渣土等废料，属于不能回收利用的成分，经过颚式破碎机一级破碎成240mm以下粒径的可以进行筛分机筛分，再将一级破碎的材料经过除铁器的过滤，除去余下的金属后，满足物料粒径小于0.3m，进入填埋中转区。

4）由中转区转运至填埋库区，填埋处置。
2、填埋工艺方案 

在填埋区形成防渗层后，一层一层地填埋，水平上升。同时根据地形在水平方向进行分区建设，当每个分区内的物料填埋至一定高度时，再进行下一个分区的填埋作业。当整个填埋至一定高度、填埋作业接近完成时，进行封场。 

3、填埋工艺流程 

建筑垃圾经运输车运至填埋区，经入口处的地磅称重检斤后进入填埋区，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行倾倒、摊铺、压实、覆土，按单元分层填埋。

进场垃圾分单元进行填埋，每天一个作业单元，填埋作业过程包括场地准备、垃圾的运输、倾倒、摊铺、压实及覆土。各阶段开始准备垃圾填埋时，对摊铺于防渗系统上的第一层垃圾，厚度至少为 2m，被摊铺在基底和边坡上的第一层垃圾使用推土机适度压实。建筑垃圾摊铺必须分层进行，每层厚度 0.4—0.6m，铺匀后用推土机压实 3—5 次。按此程序摊铺 3-4 层，使压实后的垃圾总层厚达到1.6—2.4m 左右，在每日填埋作业结束时进行每日覆盖，覆盖土厚度为 0.15m。在形成的垃圾堆体上修筑临时道路和临时卸车平台，以便向前、向左或向右开展新单元的填埋作业。以此方式完成一个单元层的垃圾填埋作业，然后再进行上面单元层的垃圾填埋作业。一般情况下，单元层坡面的坡度以 1:3-1:6 为宜。
工艺流程图详情如下：

                   [image: image6.png]TR

R

WS

~

BUERK

2

ki 9, MEEG AT

ORI

AR IX

BEUURMNA TZREE





图2-4  建筑垃圾消纳场工艺流程图
4、埋场终场覆盖与封场规划

堆体整形：垃圾堆体高出地面，按照 1:3 的坡度比例沿堆体边缘整形。整型过程中应对堆体分层压实，确保压实密度不低于1000kg/m³。垃圾堆体顶部应设有一定的坡度，以避免堆顶积水。消纳场封场覆盖结构应符合图规定：

[image: image7.jpg]BRI 2 N RIEUR (LD

A KN 5 MR




图2-5 消纳场封场覆盖结构示意图

消纳场到了使用寿命以后，需要按有关规定进行封场和后期管理。结合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）要求。封场覆盖系统设计从堆体向上，由以下四部分组成： 

1 对支撑及排气层，当有填埋气产生时，消纳场堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于 30cm，边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于 5mm。

2 防渗层宜采用黏土或替代土层，可采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜或线性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜。采用黏土或替代土层的渗透系数不宜大于 1.0x10-'cm/s，厚度不应小于 30cm；采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜或线性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜，厚度不应小于 1mm，膜上应敷设非织造土工布，规格不宜小于300g/m2；膜应敷设防渗保护层。

3 对于排水层，堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于 30cm，边坡宜采用复合排水网，厚度不应小于 5mm。

4 植被层应采用自然土加表层营养土，厚度应根据种植植物的根系深浅确定，营养土厚度不宜小于 15cm。

消纳场封场覆盖后，应及时采用植被逐步实施生态恢复，并应与周边环境相协调。消纳场封场后应继续进行污水导排和处理、填埋气体导排、环境与安全监测等运行管理，直至填埋体达到稳定。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	（1）基本污染物 

本项目所在地属伊春市，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年，全市环境空气质量达标，二氧化硫、二氧化氮年均值、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物 PM2.5、一氧化碳24小时平均第95百分位数和臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数共6项污染物年均值浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。本项目所在区域属于达标区。

表3-1  2025年环境空气各项污染物达标情况一览表   单位：μg/m3
污染物
年评价指标
现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%
达标
情况
PM2.5
年平均质量浓度
24
30
80
达标
PM10
年平均质量浓度
32
60
53.33
达标
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.33
达标
NO2
年平均质量浓度
11
40
27.5
达标
CO
第95百分位数日平均浓度（mg/m3）
1.0
4.0
25.00
达标
O3
第90百分位数8h平均质量浓度
102
160
63.75
达标
注：日均值第X百分位数按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026），二氧化氮、二氧化硫X为98，PM2.5、PM10、一氧化碳X为95，臭氧日最大8小时平均X为90。
由表3-1可知，本项目区域属于环境空气质量达标区。
（2）其它污染物（TSP）

本次评价委托黑龙江环源环境检测有限公司进行特征污染物（TSP）的补充监测。监测点位置具体见表3-2和图3-1。

[image: image57.jpg]B ey ELBOK AWK Frd T RSN
A

1
BHKFHERSE Bkt
RS

— TR




[image: image8.png]i |
\

RSENSG





图3-1 监测点位示意图

表3-2 项目环境空气现状监测布点一览表
监测点名称

坐标（°）
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
G1
130.36863577
48.84928945
总悬浮颗粒物

2026.5.29-2026.5.31
E
10
表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表

监测

点位

坐标（°）
污染物

评价时间

评价标准/(mg/m3)

监测浓度范围

/(mg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

经度

纬度

厂址下风向G1
130.36863577
48.84928945
总悬浮颗粒物

24小时平均值
0.3
0.089~0.097
32.3
0

达标

由表3-3可知，本项目所在区域在监测时段内，总悬浮颗粒物监测结果无超标现象，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
2、地表水

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，伊春市参与国家考核计算的断面共11个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为63.6%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升9.1个百分点，均无劣V类水质断面。伊春市饮用水水源地扣除自然本底因素影响后水量达标率为100%。本项目所在区域地表水体为永安西河，属于黑龙江支流，本项目附近地表水体属于黑龙江干流嘉荫断面，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，黑龙江干流嘉荫断面为Ⅴ类水体，超标因子为化学需氧量和高锰酸盐指数，该监测断面2025年水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，超标原因是融雪化冰期和夏汛期间受本底值影响，扣除本底值后，黑龙江干流嘉荫断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
[image: image58.png]


[image: image9.png]£5
aggnl
srEgscd

L]





图3-2 全省地表水水质状况示意图
3、声环境

经现场勘查可知，项目周围50m范围内无噪声敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本项目不进行声环境质量现状调查。
4、生态环境

根据现场调查，项目占地区域内植被主要为灌草和稀疏的乔木。工程区内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及狭域分布物种，项目占地范围内没有国家规定需要特殊保护的动植物。

5、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目建成后会产生渗滤液，对地下水及土壤环境存在污染途径，对场区采取分区防渗措施，本项目土壤、地下水环境质量检测结果如下，检测点位示意图见图3-1。

（1）地下水环境质量

本项目地下水环境质量委托黑龙江九实检测有限公司于2026年5月29日进行采样检测。本次地下水环境质量现状监测设1个潜层水质监测点留作背景值，检测点位为现有农村灌溉井。

监测结果见表3-4。

表3-4  地下水检测结果

[image: image59.png]EA



        样品编号    

检测项目 

S20260529-YCJY-DXJ

K+（mg/L）

5.12
Na+（mg/L）

41.3
Ca2+（mg/L）
46.3
Mg2+（mg/L）
25.5
CO32-（mg/L）
0

HCO3-（mg/L）
174.2
CL-（mg/L）
62.3
SO42-（mg/L）
26.8
рH值（无量纲）
7.1

溶解性总固体（mg/L）
332
氨氮（mg/L）
0.112
挥发酚（mg/L）
0.0003L

高锰酸盐指数（mg/L）
1.15
氯化物（mg/L）
62.6
总硬度（mg/L）
193
氰化物（mg/L）
0.001L
氟化物（mg/L）
0.48
硫酸盐（mg/L）
41.2
硝酸盐氮（mg/L）
2.61
亚硝酸盐氮（mg/L）
0.003L
铁（mg/L）
0.14
锰（mg/L）
0.01L
汞（mg/L）

0.00004L
砷（mg/L）

0.0003L
铅（mg/L）

0.001L
镉（mg/L）

0.0001L
六价铬（mg/L）

0.004L
石油类（mg/L）
0.01L

总大肠菌群（MPN/100mL）
2L

细菌总数（CFU/mL）
0

注：如检测结果小于方法检出限报检出限加L
（2）土壤环境质量

本项目土壤环境质量委托益铭检测技术服务(青岛)有限公司对2026年5月22日样品进行检测。本项目厂区内设一个土壤表层监测点。检测项目为砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。  

表3-5       土壤检测结果

监测日期

检测项目

检测结果

mg/kg

2025.6.25

砷
5.16
镉
0.09
铬（六价）
未检出

铜
8

铅
22.6
汞
0.036
镍
18
四氯化碳
未检出

氯仿
未检出

氯甲烷
未检出

1,1-二氯乙烷
未检出

1,2-二氯乙烷
未检出

1,1-二氯乙烯
未检出

顺-1,2-二氯乙烯
未检出

反-1,2-二氯乙烯
未检出

二氯甲烷
未检出

1,2-二氯丙烷
未检出

1,1,1,2-四氯乙烷
未检出

1,1,2,2-四氯乙烷
未检出

四氯乙烯
未检出

1,1,1-三氯乙烷
未检出

1,1,2-三氯乙烷
未检出

三氯乙烯
未检出

1,2,3-三氯丙烷
未检出

氯乙烯
未检出

苯
未检出

氯苯
未检出

1,2-二氯苯
未检出

1,4-二氯苯
未检出

乙苯
未检出

苯乙烯
未检出

甲苯
未检出

间二甲苯+对二甲苯
未检出

邻二甲苯
未检出

硝基苯
未检出

苯胺
未检出

2-氯酚
未检出

苯并[a]蒽
未检出

苯并[a]芘
未检出

苯并[b]荧蒽
未检出

苯并[k]荧蒽
未检出

䓛
未检出

二苯并[a,h]蒽
未检出

茚并[1,2,3-cd]芘
未检出

萘
未检出

石油烃
42
本项目所在区域地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值；土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中表一（基本项目）及表二石油烃第二类用地筛选值要求。

	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目消纳场和调配场厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民区等保护目标。   
二、地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

三、声环境

厂界外50米范围内无声环境保护目标。

四、生态环境

本项目占地范围内不在国家法律法规、行政规章及规划确定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，其评价范围内未发现珍稀动植物资源。评价区内，无重要及特殊生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期：

项目施工过程中产生的废气主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点 1.0mg/m3。

运营期：

本项目颗粒物污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准最高允许排放浓度 120mg/m3，排气筒高度 15 m，最高允许排放速率二级 3.5kg/h，无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 1.0mg/m3。

表3-6    大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3

污染物

排放方式

排放浓度

排气筒高度

最高允许排放速率

颗粒物

有组织

120mg/m3
15m

3.5kg/h

无组织

1.0mg/m3
/

/

2、废水排放标准

本项目运营期渗滤液经污水处理站处理后拉运至嘉荫县污水处理厂，生活污水经化粪池处理后拉运至嘉荫县污水处理厂。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，限值要求见下表。

表3-7   本项目废水排放限值（mg/L）       单位：mg/m3
污染物

标准限值

标准来源

pH值
6-9
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

COD

500

BOD5
350

SS

400

氨氮

/

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；本项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类标准。

表3-8  《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间[dB（A）]

夜间[dB（A）]

70

55

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

2类

60
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）

4、固体废物

本项目固废执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家关于污染物排放实施总量控制的规定，并结合本项目污染源及污染物排放特征，本项目总量控制指标见表3-10。

表3-10 颗粒物总量控制指标  单位：t/a
类别

名称

排放量

废气

颗粒物

1.291
废水
COD
0.68
氨氮

0.048



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响分析

施工过程中的扬尘主要来源于施工机械挖掘土方、堆放土方和土方回填时产生的扬尘；运输车辆造成的二次扬尘；以及设施建设中建筑材料水泥、砂石料等在运输、装卸堆放过程中产生的扬尘。机动车尾气污染源主要有施工机械、运输车辆等，为了使施工期的施工粉尘对环境的影响降低到最低限度，采取以下措施。
大气污染防治措施

（1）施工期扬尘

①施工作业扬尘

施工期扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机挖坑深度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等。根据类比调查，在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度时，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在200m以内，物料露天堆放主要受风速影响，影响范围在50-200m之间，而在采取一定的防护措施后（如洒水降尘），在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度会大幅下降，施工扬尘影响区域一般在施工现场100m 以内，在施工现场100m 以外基本上满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

②道路运输扬尘

施工期车辆运输施工物料及建筑垃圾，在施工区内以及施工区外道路上行驶必然会产生动力扬尘，若不采取一定防护措施，施工区内施工活动以及车辆运输共同产生的扬尘会对区域大气环境及施工人员产生不利影响，而施工车辆运输至施工区外道路时产生的扬尘也会对道路沿线企业厂区人员造成一定影响。

为了减轻扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：

对施工现场实行合理化管理，拆除后的建筑垃圾统一堆放，建筑材料要尽量在车间内堆放或者覆盖防尘布或防尘网，防止风蚀起尘，并减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放；

B、运输车辆应完好，不应装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的建筑垃圾，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

C、施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； 

D、当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的建筑垃圾采取遮盖措施。 

综上所述，在不采取大气防治措施的情况下，施工期大气污染对区域大气环境、施工人员以及周边企业人员均会产生一定影响。为此，建设单位应当采取一定的扬尘防治措施，尽量将扬尘污染降低到最低水平，减轻对人员和大气环境的不利影响。
2、施工期水环境影响分析

施工期废水主要为机械的少量清洗废水和施工人员生活污水，机械的少量清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，对周围水环境无影响。施工人员生活污水排入临时防渗旱厕后，定期清掏，外运堆肥。
3、施工期声环境影响分析

①噪声源强

在施工过程中，常使用的施工机械有挖掘机、装卸机、推土机、电锯、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在 82~110dB（A）之间，且施工期间这些噪声源均处于露天状态，且产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据类比调查各类施工机械噪声源强见表 4-1。

表 4-1
常用施工机械噪声值单位：dB（A）

施工设备名称

距声源5m

距声源10m

液压挖掘机

82～90
78～86
空压机

88～92
83～88
轮式装载机

90～95
85～91
推土机

83～88
80～85
云石机、角磨机

90～96
84～90
打桩机

100～110
95～105
重型运输车

82～90
78～86
木工电锯

93～99
90～95
电锤

100～105
95～99
②预测模式

施工噪声可按点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp （ r） = Lp (r0) - 20lg(r/r0 )

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离；r0——参考位置距声源的距离。

③预测结果

据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表 4-2。

表4—2主要施工项目不同距离处的噪声值 单位：dB（A）
距离(m)

设备名称

50

100

150

200

250

300

400

液压挖掘机

70

64

60

58

56

54

52

轮式装载机

75

69

65

63

61

59

57

推土机

68

62

58

56

54

52

50

重型运输车

70

64

60

58

56

54

52

木工电锯

79

73

69

67

65

63

61

打桩机

90

84

80

78

76

74

72

云石机、角磨机

76

70

66

64

62

60

58

空压机

72

66

62

60

58

56

54

电锤

85

79

75

73

71

69

67

④声环境影响预测分析

由表4-2 可知，单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间则需在150m以外才能达到要求。

本项目施工时间较短，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点：
①选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

②合理安排施工时间，减少施工噪声。

③加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生。

④对于必须使用的高噪声设备，必须在地方环境保护行政主管部门登记备案；若因施工必要，必须连续施工，则需事先申报地方环境保护行政主管部门，经批准后方可施工。

采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准值，故施工噪声对周围环境影响可被接受。
4、施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废物主要为生活垃圾、土石方、建筑垃圾。建筑垃圾成分主要为瓦砾碎砖、水泥残渣、废木材、废铁丝，以及建材的包装箱、袋等。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的应及时清理出施工现场，拉运至政府指定地点处置；土石方部分用于填埋区建设，其余用于政府城市道路建设；生活垃圾由环卫部门处置。项目施工人员较少，且不设立施工营地。故本项目施工期间的固体废弃物对周围环境影响较小。

5、施工期生态环境影响保护措施

1、严禁扩大施工范围

按施工图纸和环评要求划定明确边界，用围挡和标识牌标注，严禁机械、人员超界作业，不破坏周边植被与土壤。

2、加强管理

分区域分类堆放建筑垃圾，可回收物、危险废物单独存放；设专职环保员，每日巡查堆场覆盖、转运情况，记录垃圾产生与清运台账；运输车辆需密闭、冲洗轮胎，避免遗撒。

3、设置排水沟

沿堆场、施工边界设矩形或梯形排水沟，确保坡度达标排水顺畅；末端连沉淀池，雨水经沉淀后再排放，定期清理沟内杂物与沉淀池泥沙，防止堵塞污染土壤水体。

4、依法缴纳森林植被恢复费，同步落实异地造林等生态修复措施，确保生态系统的稳定。
6、施工期生态环境影响分析

（1）土地利用影响分析

工程建设要占用林地。在施工期间，破坏了原有生态环境的自然性，同时施工期开挖土方会破坏植被，造成生态影响。

（2）水土流失影响分析

本工程施工过程中必然会影响到周边地区，造成一定量的水土流失，水土流失将影响和危害工程占地及周边的生态环境。本工程对当地的水土流失的影响主要表现在工程建设时期的施工活动，造成原有地表开挖、占压、扰动和再塑，使地表植被受到破坏，失去固土防冲能力，加剧区域的水土流失。

（3）对植被的影响分析

施工期对占地范围内原有植被进行铲除或压占，区域植被覆盖面积减少，植被覆盖度下降。

（4）对景观环境的影响

本项目将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观。例如：对土地的占用，使原有的自然景观消失；会对原有的自然景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，使区域上原有的自然景观演化为人工景观，对原有的景观产生一定的影响。在服务期满后采取生态恢复措施后，其对自然景观的影响程度会有所降低，影响可接受。

（5）对动物的影响

本项目紧邻村路，经过的区域人类活动频繁，受项目施工期影响的基本为常见的鸟类以及小型鼠类等。项目占地将破坏该区域常见鸟类以及小型鼠类的生境，导致动物发生局部迁移，但项目周边区域均为相似栖息环境，故不会对常见鸟类以及小型鼠类的种类和数量产生影响。经现场踏勘，工程区域范围无珍稀保护动物存在，也未发现大型野生动物，故施工期对野生动物产生影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气环境影响和保护措施

1、废气源强核算

本项目日常运行过程产生的废气主要为填埋作业卸料扬尘、消纳场堆料扬尘、车辆运输扬尘以及建筑垃圾破碎粉尘。

1）有组织废气
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表 18-1 一级破碎和筛分，产尘系数取 0.25kg/t-破碎料项目运营期产生有组织废气为破碎车间，入场的建筑垃圾由汽车直接运输至破碎车间，破碎车间为全封闭厂房，70%未能回收利用的垃圾7000t/a经颚式破碎机将大块物料破碎，破碎机破碎能力为5t/h，则年运行1400h，颗粒物产生量为1.75t/a，产生速率为1.25kg/h。破碎机上方设置集气罩，集气效率为90%，即1.575t/a，产生速率1.125kg/h，设置一台80000m3/h的风机，产生浓度为14.0625mg/m3。废气经收集后统一进入布袋除尘器处理，由15m排气筒排放，布袋除尘器处理效率为99%，排放量0.016t/a，排放速率0.011kg/h，浓度0.141mg/m3。未收集的10%在封闭车间内无组织排放，即0.158t/a，排放速率0.113kg/h。

2）无组织废气

项目运营期产生的废气包括填埋作业卸料扬尘、消纳场堆料扬尘、堆填场扬尘和车辆运输扬尘。本项目填埋作业卸料扬尘、消纳场堆料扬尘、堆填场扬尘及车辆运输扬尘均采用洒水抑尘、设置防风抑尘网等措施，运输车辆必须进行全封闭篷布苫盖，进出场清洗轮胎以减少扬尘污染。

①消纳场卸料、运输扬尘
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中，3.11产污系数法计算本项目卸料粉尘排放源强。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

[image: image10.png]E, =k, x0.0016x





式中：Eh：堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki：物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表10，TSP取0.9；

u：地面平均风速，m/s，取当地年平均风速2.0m/s；

M：物料含水率，%。取5%；

η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表12，建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP控制效率为90%。

消纳场作业卸料运输时扬尘产生量为0.004t/a，按每天2h的卸料时间计算，则卸料运输时扬尘产生速率为0.011kg/h。为有效控制扬尘，建设单位采取洒水抑尘，设置抑尘网等措施，同时尽可能避开大风天气作业，扬尘量可减少约90%，则项目卸料运输扬尘排放量为0.001kg/h（0.0004t/a）。
②消纳场堆料扬尘
本项目建筑垃圾卸车后进行压实处理，在摊平和堆存过程中会产生风力扬尘， 扬尘产生量与建筑垃圾湿度和气候有关，消纳场区起尘量采用西安冶金建筑学院公式计算： 
Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示堆场扬尘产生量，单位mg/s；

S—表示面积，单位m2，取24020m2；

V—表示风速，取2.0m/s。

经计算，项目填埋区堆场起尘强度为303.36mg/s，按全天24h计算，即1.092kg/h（9.567t/a）。为有效抑制堆料扬尘，建设单位采取在消纳场设置防风抑尘网以及洒水抑尘措施，同时对填埋作业完成区进行覆盖，扬尘量可减少约90%，则项目堆料扬尘排放量为0.109kg/h（0.957t/a）。
③调配场卸料、运输扬尘
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中，3.11产污系数法计算本项目卸料粉尘排放源强。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

[image: image11.png]E, =k, x0.0016x





式中：Eh：堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki：物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表10，TSP取0.9；

u：地面平均风速，m/s，取当地年平均风速2.0m/s；

M：物料含水率，%。取5%；

η：污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表12，建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP控制效率为90%。

调配场作业装卸运输时扬尘产生量为0.007t/a，按每天2h的装卸运输时间计算，则装卸运输时扬尘产生速率为0.019kg/h。为有效控制装卸运输扬尘，建设单位采取洒水抑尘，设置抑尘网等措施，同时尽可能避开大风天气作业，扬尘量可减少约90%，则项目装卸运输扬尘排放量为0.002kg/h（0.0007t/a）。
④调配场堆场扬尘
 本项目配场在风力的作用下，会产生一定量的堆场扬尘。项目堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式计算：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示堆场扬尘产生量，单位mg/s；

S—表示面积，单位m2，取4000m2；

V—表示风速，取2.0m/s。

根据上述公式计算，露天状态下，堆场扬尘产生量为50.52mg/s，即0.182kg/h（1.593t/a），堆填场设置防风抑尘网，洒水降尘，可以有效减少物料堆场产生的粉尘污染，避免扬尘对周边环境造成不良影响。防风抑尘网能够巧妙地利用空气动力学原理，将强风进行分散和弱化，减少风对物料表面的冲击力，从而避免粉尘的飞扬。采取上述措施后，堆场扬尘去除率可以达到90%，排放的扬尘量可减少至0.018kg/h（0.159t/a），以无组织方式外排。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-3  本项目废气产排情况一览表
产排污环节

污染物种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

是否达到排放标准

排放标准

排放时间/h

污染物产生量t/a

产生速率/kg/h

污染物产生浓度mg/m3
去除效率

排放形式

治理设施

污染物排放量t/a

排放速率kg/h

污染物排放浓度

mg/m3
废气量m3/h
破碎车间

颗粒物

1.575
1.125
14.0625
99%

有组织

设置集气罩，集气效率为90%、一套脉冲布袋除尘器，除尘效率99%，经15m高排气筒有组织排放

0.016

0.011
0.141
80000

是

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996中表2标准

1440

破碎车间

颗粒物

0.158
0.113
/

/

无组织

厂房密闭

0.158
0.113
/

/

是
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996中无组织标准限值（1.0mg/m3）要求
1440

消纳场卸料运输扬尘

颗粒物

0.004
0.011
/

90%

洒水抑尘，设置抑尘网
0.0004
0.001
/

/

是

360
消纳场堆料扬尘

颗粒物

9.567
1.092
/

90%

洒水抑尘、防风抑尘网

0.957
0.109
/

/

是

8760

调配场卸料运输扬尘

颗粒物

0.007
0.019
/

90%

洒水抑尘、防风抑尘网

0.0007
0.002
/

/

是

360
调配场堆料扬尘

颗粒物

1.593
0.182
/

90%

洒水抑尘、防风抑尘网

0.159
0.018
/

/

是

8760




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、废气治理设施可行性及达标排放分析

（1）破碎车间粉尘治理措施可行性分析

①治理措施可行性：本项目生产废气污染物主要为颗粒物，密闭车间内设置集气罩，含尘废气进入布袋除尘器处理，处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m高排气筒排放速率≤3.5kg/h）限值，最终通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。布袋除尘器为典型含尘废气治理措施。属于可行技术。

脉冲布袋除尘器工作原理：滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入脉冲覆膜滤袋除尘器时，粒径大、比重大的颗粒物因除尘器内部截面积的增大，风速下降，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留在滤袋表面，使气体得到净化。随着过滤的不断进行，滤袋表面的粉尘越积越多，滤袋阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，滤袋表面积聚的粉尘需及时清理，采用脉冲振打的方式清理，具有除尘效率高、性能稳定可靠、操作简单的特点，除尘效率一般在99%以上。项目运营期按照规程操作管理，每年更换一次滤袋，能够保证粉尘达标排放。

②达标排放分析：根据污染物产排情况分析，项目破碎车间废气经“集气罩+布袋除尘器”处理，后通过15米高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m 高排气筒排放速率≤3.5kg/h）相关限值要求。

综上所述，本项目破碎车间废气治理措施可行，能够满足达标排放要求。

（2）无组织排放控制措施可行性

本项目卸料扬尘、堆料扬尘及车辆运输扬尘均采用洒水抑尘、设置防风抑尘网等措施，运输车辆必须进行全封闭篷布苫盖，进出场清洗轮胎以减少扬尘污染。运输车辆途经大气环境敏感目标，如村庄等，应主动减速、慢行。参照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录 A 中表 A.1“填埋作业可行技术为洒水抑尘、设置防风抑尘网、填埋气综合利用”，因此项目采用洒水抑尘处理措施是可行的。
根据污染源强分析，本项目采取无组织排放控制措施后，厂区无组织颗粒物排放量很小，对周边大气环境影响不大，无组织排放治理措施可行。

为降低工程废气无组织排放对周边环境的影响，评价要求项目运营期做到：生产过程严格管理，规范操作，避免人为因素而引起的无组织排放；加强生产管理和设备维修，及时修复、更换破损的管道及污染治理设备，减少和防止生产过程中的逸散和事故性排放。

本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表：

表4-4  本项目废气污染治理设施技术可行性分析
废气产生工序

污染物

污染防治可行技术

本项目采取的

治理措施、工艺

是否为

可行技术

可行技术依据

污染防治

可行技术

破碎车间

颗粒物

有组织

颗粒物

布袋除尘器

布袋除尘器

是

《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）
装卸运输扬尘

无组织

颗粒物

物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其他有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放

设置防风抑尘网、洒水降尘

堆料扬尘

综上所述，本项目厂界无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限标准要求。

3、非正常工况

非正常工况下废气污染物产生及排放情况见下表。袋式除尘器发生故障时为非正常工况，非正常工况下除尘器效率按50%计算，建设单位停止生产，对除尘设施、洒水故障进行维修，待废气污染防治设施恢复正常，达到设计处理效率后启动生产。

表4-5  非正常排放参数表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/(kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

破碎车间

除尘器发生故障

颗粒物

0.5625

＜1

1

4、大气环境影响预测分析
项目所在区域各常规污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，城市环境空气质量达标，项目所在区域为达标区。本项目建筑垃圾填埋区、建筑垃圾堆填区均采取洒水抑尘及设置防风抑尘网措施；车辆运输、填埋卸料均采取洒水措施；破碎车间废气经“集气罩+布袋除尘器”处理，后通过15米高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3、15m 高排气筒排放速率≤3.5kg/h）相关限值要求。本项目厂界无组织颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限标准要求建设单位应加强污染治理设施运行管理和维护，避免非正常排放，则运营期对环境空气质量和周边保护目标影响小。

综上，本项目建设对大气环境的影响可接受。

5、废气监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）和本项目废气排放情况，确定本项目自行监测计划如下：

有组织排放废气：排气筒出口设采样点进行监测。

无组织排放废气：厂界上风向设置 1 个参照点，下风向设置 3 个监控点。监测点位根据监测时的风向适时调整，取周界外浓度最高点为监测浓度。本项目废气监测点位、监测因子和频次见表 4-6。

表4-6  大气污染源监测计划一览表

类别

监测项目

监测点

监测时间及频率

采样分析方法

无组织废气

颗粒物

厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点
1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界

外浓度最高点 1.0mg/m3
有组织废气

颗粒物

破碎车间排气筒

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

标准最高允许排放浓度

120mg/m3
二、废水环境影响分析和保护措施

1、本项目废水排产情况

本项目产生的废水主要为生活污水、渗滤、洗车废水、初期雨水。

（1）生活污水

本项目生活污水排放量为233.6m³/a；其污染物COD浓度为350mg/L，排放量为0.082t/a；BOD5浓度为200mg/L，排放量为0.047t/a；SS浓度为350mg/L，排放量为0.082t/a；NH3-N浓度为35mg/L，排放量为0.008t/a；项目生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由罐车定期拉运至嘉荫县污水处理厂处理，对外界环境产生影响较小。

渗滤液

本项目渗滤液产生量为11m3/d（1980m3/a）。

参考《建筑垃圾填埋场的环境效应》（袁玉玉，环境卫生工程，第14卷第1期，2006），美国曾对21个建筑垃圾填埋场渗滤液的305项指标（242种有机组分、26种无机组分、37项常规组分）进行了监测，其中212项未检出，填埋区渗滤液水质见下表，本项目渗出液经污水处理站（处理工艺为渗滤液→混凝池→沉淀池→砂滤器→清水池）处理后拉运至嘉荫县污水处理厂

洗车废水

消纳场和调配场车辆冲洗废水经隔油处理后排入沉淀池用于车辆冲洗。

初期雨水
消纳场和调配场初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用厂区洒水降尘。
表4-7  填埋区淋溶水水质一览表单位 mg/kg

水质项目
水质（mg/L）
SS
350
COD
755
氨氮
20.4
表4-8  项目水污染物产生情况汇总

排放源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排

放

时

间

核算方法

产生废水量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率

%

核算方法

排放废水量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

渗出液
SS
类比法

1980
350
0.693
混凝沉淀
90
类比法

1980
35
0.069
8760
COD
755
1.495
60
302
0.598
氨氮
20.4
0.040
0
20.4
0.040
生活污水

COD
类比法

233.6
350
0.082
化粪池

0
类比法

233.6
350
0.082
1440

BOD5
200
0.047
0
200
0.047
氨氮
35
0.008
0
35
0.008
SS
350
0.082
90
35
0.008
本项目废水污染物及污染治理设施情况见下表。
表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称
污染治理设施工艺

1

渗滤液
COD、氨氮、SS
伊春市嘉荫县污水处理厂
间断排放，排放期间流量稳定
TW001

污水处理站
渗滤液→混凝池→沉淀池→砂滤器→清水池
DW001

是

一般排放口

2
生活污水

COD、氨氮
伊春市嘉荫县污水处理厂
间断排放，排放期间流量稳定

TW002
化粪池

沉淀

DW002
是

一般排放口

表4-10  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水

排放量

(万t/a)

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

130.36638200
48.84854438
0.198
嘉荫县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定，不属于冲击性排放
嘉荫县污水处理厂
pH

6-9

化学需氧量

50
五日生化需氧量

10
2

DW002

130.36670253
48.84879149
0.02336
悬浮物

20
总磷

0.5
总氮

/
2、废水污染防治措施可行性分析

库区接纳城市建筑垃圾，城市建筑垃圾主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其它废弃物等组成，因而，渗滤液中主要污染物为COD、悬浮物等，加上大气降水的稀释，渗滤液中除SS外，纵使有其他污染物，但推测污染物浓度也较低，因此本项目采用混凝沉淀的方式对渗出液进行处置是可行的，生活污水采用化粪池为常见的污水处理措施，因此生活污水采用化粪池处理是可行的。

嘉荫县污水处理厂位于黑龙江省伊春市嘉荫县东南侧，污水处理工艺为EBIS工艺，设计处理能力6000m3/d，剩余处理能力为1000m3/d，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2025年修改单，表1中一级A标准，嘉荫县污水处理厂入水指标为COD≤350mg/L，氨氮≤45mg/L，SS≤300mg/L，总磷≤5mg/L，总氮≤60mg/L。本项目污水排水量为11.64t/d，水质简单易于处理达标，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足嘉荫县污水处理厂入水指标，不会对污水处理厂带来较大冲击。因此，项目污水排入嘉荫县污水处理厂可行。

3、废水监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）要求，确定本项目废水污染源监测计划，具体见下表。
表4-11 监测计划

环境要素

监测地点

监测项目

监测时间及频率

水环境

DW001
流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮
1次/月
三、噪声环境影响分析和保护措施

1、噪声源强

项目营运期噪声主要来自建筑垃圾运输、堆存作业、破碎等过程中使用机械设备产生的噪声，主要噪声声源有挖掘机、装载机、翻斗车、推土机、建筑垃圾破碎机、洒水车等其噪声声源强75-80dB（A），主要噪声源详见下表。

表4-12  工业企业噪声源强调查清单

声源名称

声源源强/dB（A）

声源控制措施

声源相对位置

运行时间
X

Y

Z

建筑垃圾消纳场
挖掘机

80

选用低噪声设备，减振措施
-18.2

20.1

1.2

1440
装载机

75

-23.4

15.7

1.2

1440
翻斗车

75

-16.8

9.6

1.2

1440
推土机

75

-80.5

10.8

1.2

1440
垃圾压实机

80

33.5

35.7

1.2

1440
工程巡视车

75

-54.7

-22.6

1.2

1440
建筑垃圾破碎机

80

选用低噪声设备，减振、隔声
33.5

-35.7

1.2

1440
给料机

70
38.5
-35.7
1.2

1440

振动筛 
75
36.5
-35.7
1.2
1440
洒水车

80

选用低噪声设备，减振措施
-73.2

52.7

1.2

1440

运输车

70
36.5
-5.2
1.2
1440
建筑垃圾调配场

挖掘机

80

选用低噪声设备，减振措施
-20
0
1.2
1440
装载机

75

-20
-5
1.2
1440
洒水车

80

-10
-40
1.2
1440
运输车

70
0
-10
1.2
1440
备注：表中坐标以厂区中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
2、预测分析

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

①户外声传播衰减

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

本次评价只考虑几何发散衰减，计算公式为：


[image: image12.wmf](

)

div

A

A

A

r

L

r

L

-

)

(

0

＝


式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

点声源的几何发散衰减项计算公式为：


[image: image13.wmf])

/

lg(

20

0

div

r

r

A

=


式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源距离，m；

r0——参考位置距声源距离，取1m。

②室内声源等效室外声源

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，Lp2可按下式近似求出：


[image: image14.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image15.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

j

L

j

L

N

i

i

Aj

Ai

t

T

L

1

1

.

0

1

.

0

1

eqg

10

10

t

1

lg

10


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间段，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

④噪声预测值计算

对于保护目标，噪声预测值（Leq）计算公式为：


[image: image16.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eq

eqb

eqg

L

L

L

+

=


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

本项目建成后厂界噪声预测结果与达标分析见下表4-13。
表4-13   厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
消纳场东侧
昼间

49.6
60
达标
消纳场南侧
昼间

46.8
60
达标
消纳场西侧
昼间

47.3
60
达标
消纳场北侧
昼间

50.2
60
达标
调配场东侧
昼间
29.5
60
达标
调配场南侧
昼间
27.8
60
达标
调配场西侧
昼间
33.3
60
达标
调配场北侧
昼间
24.1
60
达标
由上表可知，本项目正常运行状态下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）2类标准限值。

3、噪声污染防治措施
为进一步减少高噪声设施对周围环境产生的影响，本次环评建议采取如下治理措施：

①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；优先采购符合国家噪声限值标准的机械设备（如装载机、破碎机等噪声应≤85dB（A），参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348），避免使用老旧、高噪声设备。对高噪声设备（如破碎机），选用带隔声罩的型号，或内置减震、消声装置（如破碎机加装橡胶减震垫，电机安装消声器）。
②减震措施：破碎机、振动筛等设备基础设置减震垫（如橡胶垫、弹簧减震器），降低振动噪声向地面的传递；设备与管道连接部位采用柔性接头（如橡胶软管），减少振动传导。对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置；

③合理布局生产车间，在破碎车间等封闭作业区域，墙面和顶棚铺设吸声材料），降低室内混响噪声。噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理。

④运输环节控制降噪。选用低噪声货车，定期检查排气管、轮胎，避免因部件松动或磨损产生额外噪声。运输车辆进入场区后限速，禁止鸣笛；

4、厂界噪声达标情况分析

该项目各噪声源设备经采取有效控制措施，再经距离衰减后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声排放标准要求。

5、噪声监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测计划见下表：

表 4-14  环境监测工作内容一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

消纳场、调配场厂界四周外1m

等效连续A声级

1次/季度
四、固体废物

1、固废源强分析

本项目产生的固废主要有除尘灰、污泥、废矿物油、生活垃圾。

①除尘灰

根据污染物产排计算，除尘器收集的除尘灰的量为1.559t/a，除尘灰属于一般工业固体废物，收集后送入消纳场进行填埋。
②污泥

本项目污水处理站产生的干污泥以悬浮物去除量计，产生量为0.624t/a，污泥经压滤机后，含水率为60%，则污泥产生量为1.56t/a，运至指定的垃圾填埋场处理。

③洗车废水隔油设备产生的废油

本项目隔油设备产生的废油约0.1t/a，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位拉运处理。

④废矿物油

项目运营期生产设备需要定期维护与保养，设备维护保养过程中会产生少量废矿物油，废矿物油产生量约为0.1t/a。废矿物油暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位拉运处理。

⑤废油桶、含油抹布及手套

项目运营期生产设备需要定期维护与保养，设备维护保养过程中会产生少量废油桶、含油抹布及手套，产生量约为0.05t/a。废油桶、抹布和手套暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位拉运处理。

⑥生活垃圾

项目劳动定员10人，年工作 180天，生活垃圾产生量按 0.5kg/人•d 算，产生量为 5kg/d， 0.9t/a。生活垃圾经厂区内分类垃圾桶收集后，定期拉运处理至生活垃圾填埋场处理。

⑦废布袋

本项目废布袋产生量为0.1t/a，每年更换一次，由厂家回收处置。
综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，不排放至外环境，对周围环境造成的影响较小。

本项目固废产生及处理情况见下表：

表 4-15  固体废弃物综合利用途径一览表

名称

属性

废物代码

形态

危险特性

产生量（t/a）

处置量（t/a）

采取的治理措施

除尘灰

一般固体废物

900-099-S59

固态

/

1.559
1.559
收集后送入本项目填埋场进行填埋

废布袋
一般固体废物
900-009-S59
固态

/

0.1
0.1
由厂家回收处置
污泥
一般固体废物

900-099-S07

固态

/

0.5

0.5

污泥定期拉运至垃圾填埋场进行处置
生活垃圾

一般固体废物

900-099-S64

固态

/

3.65

3.65

拉运至生活垃圾填埋场进行填埋

隔油池废油

危险废物

900-214-08

液态

T，I
0.1

0.1

暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位拉运处置

废矿物油
危险废物

900-214-08

液态

T，I

0.1

0.1

暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位拉运处置

废油桶、含油抹布及手套

危险废物

900-047-49

固态

T/C/I/ R

0.05

0.05

暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位拉运处置

2、固废管理要求

（1）一般固体废物防治措施

本项目产生的一般固体废物包括：除尘灰、沉淀池泥沙。除尘灰、沉淀池泥沙定期清运至项目场内垃圾填埋区。场地按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定建设，堆填场地面进行混凝土防渗处理，渗透系数小于 1×10-7cm。

（2）危险废物防治措施

本项目危废贮存点位于预处理车间内，占地面积2m2，项目运营期产生的危险废物根据其危险特性用专用密封容器收集至危废贮存点内，定期委托有资质的单位拉运处置，不外排。

危险废物的管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，具体内容如下：

①危险废物设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

②建立危险废物台账管理制度，在贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表，危险废物转移出时或在单位内部利用时，必须要求称重。定期汇总危险废物台账记录表，相应记录表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总。汇总危险废物台账报表，以及危险废物利用工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物利用情况一览表，形成完整的危险废物台账。

③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。

④危险废物贮存点应防风、防雨、防晒。

⑤本项目危废贮存点地面进行防渗，渗透系数不大于 1.0×10-10cm/s，危险废物库设置液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积的 1/10，符合要求。

⑥各类危险废物转运应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，并执行危险废物转移联单制度。

生态保护措施

（1）景观影响 
本项目将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观，使原有的自然景观消失；会对原有的自然景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，使区域上原有的自然景观演化为人工景观，对原有的景观产生一定的影响，本次评价提出建设单位加强厂区周边绿化，对周边景观影响降到最低。项目建设封场后将对区域全部覆土绿化，进行生态修复，使其景观得到恢复。
（2）对植被的影响 
项目建设封场后将对区域全部覆土绿化，进行生态修复，植被将逐步恢复到原开发建设前的水平，届时因开发建设而造成植被破坏将得到恢复。因本项目建设而造成的少量植被的破坏是可逆的。

项目运营对周边植被的影响主要是填埋区道路施工烟尘和运输扬尘影响，由于影响范围较小，影响主要是对项目周边近距离内植被的影响。随着植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度逐渐加大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。
（3）野生动物影响分析
项目运营期对于野生动物的影响主要是噪声对周边野生动物的惊扰以及生态割裂将对野生动物栖息地造成破坏和迁徙通道受阻，导致各种野生动物的减少。但项目运营期场界噪声不大，不会对区域野生动物产生明显的惊扰作用。另外，项目封场后，将会对整个矿区进行复绿和生态恢复，届时区域生态环境及动物生存将得到环境改善，会吸引部分动物进入区域，增加区域的生物多样性。
（4）水土流失

项目建设过程中，堆积的建筑垃圾也会成为水土流失来源，建筑垃圾堆积的区域为水土流失主要区域；暴雨时还有可能发生泥石流等自然灾害。但通过合理制定作业方案，分区分层作业，且每回填完一个台阶及时进行台阶和覆盖防尘布，既可以防止水土流失，同时又起到一定的抑尘的作用；同时建设方应该做到分区运营，分区恢复，当完成一个区域的填埋后立即进行该区域的植被恢复工作，也可在一定程度上防止水土流失。 
项目封场后，将会对整个区域进行复绿和生态恢复，届时，项目区域的水土流失现象将大为改善。
综上所述，项目实施后将使区域内存在水土流失，坍塌、塌陷等地质灾害和安全隐患得到整治，同时增加绿化面积，增加区域生境连通性，同时改善区域景观。即项目的建设对生态的影响较小。
六、地下水和土壤防治措施

地下水、土壤污染源是消纳场渗滤液的泄漏和事故排放：该工程在运行过程中，废水主要来自消纳场渗滤液。渗滤液中含有多种重金属有害成分。若防渗不当、收集管堵塞或破裂等会造成废水下渗而污染地下水，这种影响将是长期的，其污染类型为泄漏。

1、土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目填埋物均为建筑垃圾，填埋区进行HDPE膜防渗处理，渗透系数 K≤1.0×10 -13cm/s，填埋区建设完善的渗滤液收集系统，雨季及时将填埋区内的积水抽至渗滤液收集池，防止固废长时间浸泡。堆填场采取“防渗混凝土”进行防渗处理，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

（2）过程防控

根据本项目所属行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控等措施，防止或减少项目服务期对土壤环境产生的不利影响。

2、地下水环境污染防治措施

本项目为建筑垃圾消纳场，运营期正常工况下无渗滤液、污水等污染物排放泄漏，对地下水影响微弱。但在事故工况下，渗滤液收集池内局部发生破损，渗滤液、污水进而污染地下水。当发生事故工况时，如不采取合理的防治措施，则污染物可能通过包气带渗入地下水中，进而流向下游区域主要潜水—承压水含水层，从而影响评价区地下水环境，甚至对区域主要地下水含水层造成污染。

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从保护区及周边污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

3、污染源控制措施

污染源控制最主要的措施为加强日常定期检查维护，渗滤液收集池地面等，发现裂缝及时处理。从源头上减少污染物的形成和排放，严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）规定进行填埋。正常情况下无污染物排放，渗滤液得到妥善处理，不会对地下水造成污染，但在发生事故时，渗滤液可能进入地下水污染地下水。为防止和降低污染物的形成以及泄漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；定期检查基础设施的防雨、防渗层措施是否完好，严格按照监测计划进行监测。企业做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于污染物泄漏而可能造成的地下水污染。

4、分区防渗控制措施

（1）污染防治区划分

本项目主体工程为填埋区，其他区域为辅助生产设施。根据本项目污染特点，填埋区、渗滤液收集池、危险废物贮存点为地下水污染防渗区的重点防渗区，化粪池、沉淀池、渗滤液收集管道为地下水污染防渗区一般防渗区，其他区域为简单防渗区。

项目防渗区域及防渗要求详见下表所示。

表 4-16
项目分区防渗一览表

防渗区域

防渗分区

防渗技术要求

防渗方案

危险废物贮存点

重点防渗区

按照《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2023)执行

渗透系数不大于 10-10cm/s。

填埋区

重点防渗区

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

膜上保护层：采用非织造土工布，规格不小于 800g/m2； 防渗层：采用 HDPE 土工膜渗透系数K≤1.0×10-13cm/s，厚度不小于 1.5mm；膜下保护层：采用非织造土工布时，规格不小于 600g/m2；基础层：土压实度不小于93%。

渗滤液收集池

重点防渗区

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

采用 HDPE 土工膜渗透系数K≤1.0×10-13cm/s，厚度不小于 1.5mm；

化粪池、沉淀池、渗滤液收集管道

一般防渗区

/

渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s。

其他区域

简单防渗区

/

水泥硬化

（2）评价区分区防渗措施

运行期间严格管理，加强巡检，及时发现破损之处，防止出现漏水、地面开裂等情况，确保不出现污染物泄漏。及时处理，检查检修，防止二次污染。将事故工况对环境风险事故降到最低。
5、地下水污染监控系统

（1）地下水监测井布置

根据《建筑垃圾处理技术标准 CJJ/T134-2019》中建设要求，本项目在项目区地下水潜水层上游设置本底监测井1眼、两侧设置污染扩散监测井共2眼、下游设置污染监测井共2眼。填埋区防渗拟采用800g/m2非织造布+1.5mmHDPE膜+600g/m2非织造布+基础层，采取以上措施后渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s，且根据分析，本项目渗滤液呈季节性且污染物单一，污染浓度较小，采用人工防渗后可以避免周边区域地下水污染。

（2）监测计划

地下水监测井布置见下表：

表4-17    监测井设置情况一览表

序号

名称

坐标

1

本底井

130.36530510,48.84846937
2

污染监视井

130.36616743,48.84890268
3
污染监视井

130.36679775,48.84861675
4

污染扩散井

130.36739588,48.85016289
5

污染扩散井

130.36816299,48.84984872
[image: image17.png]ook
| SEAAC TR LA




                    图4-1   监测井点位图

地下水监测计划见下表：

表 4-18
地下水监测计划一览表

监测期

污染类型

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

运营期

地下水

本地井、污染监视井、污染扩散井

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物

1次/季度

地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求

监测项目

监测因子包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

监测频率

监测频次：1次/季度

①管理措施

a.防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。应指派专人负责防治地下水污染管理工作。b.企业应委托具有地下水监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。c.建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。d.根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应的预案。在制定预案时要根据本项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、不断补充完善。

②技术措施

a.按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关图表。b.在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。周期性地编写地下水动态监测报告。

一旦地下水监测网监测出地下水受到污染或发生事故，立即对渗漏处进行封堵，处理泄漏的污水，一旦地下水监测网发现地下水受到污染或发生事故，首要任务是迅速对渗漏处进行封堵，阻止污染物进一步扩散。同时，及时处理泄漏的污水，避免污水持续对周边环境造成危害。例如，采用沙袋、堵漏材料等对渗漏点进行物理封堵，对于泄漏的污水，可通过收集后运输至专业污水处理厂进行处理。环境监测包括环境质量监测和污染源监测，根据项目具体情况，单独进行污染源监测，或二者均监测。环境监测的主要工作包括，样品的采集、化验、数据处理以及编制报告；环境监测计划能够为企业改善污染防治措施提供科学依据，同时也便于环境管理部门强化监督管理。

七、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运营期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1、表 B.2 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 1 中规定的临界量来 P 的分级确定。按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q ( q1 ( q2 ((( qn

Q1
 Q2
        Qn

式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100.
表4-19  本项目Q值确定表

序号

危险物质名称

临界量/t

最大储存量

q/Q

1

废油

2500

0.1

0.00004

项目Q值

0.00004

依据上表本项目涉及的风险物质数量与临界量比值 Q=0.00004﹤1，项目环境风险潜势为 I。

（2）评价工作等级判定

根据环境影响风险潜势判定风险等级，评价工作等级划分情况如下：

表4-20  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

—

二

三

简单分析

综上所述，危险物质数量与临界量比值 Q 值小于 1，本项目环境影响风险潜势为 I，因此评价工作等级为简单分析。

（3）防范措施

加强教育与学习，厂区禁止明火，危废贮存点做好防风、防雨、防晒、防水措施。危险废物的容器和包装以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，必须按照国家有关规定申报登记。危险废物应存放于专门的收集容器，暂存过程中避免与其他废旧物资混杂存放。各种危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定贮存。

（4）风险分析

项目风险主要是泄漏风险、燃爆风险、火灾风险。从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告及安全预评价要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，工人做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，在做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。

八、排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于新建项目。参考《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目为生态保护和环境治理业，未被纳入排污许可管理。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001
	颗粒物
	全封闭厂房、破碎粉尘采用布袋除尘器+15米排气筒排放 
	《大气污染物综合排放表》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值

	
	无组织
	调配场
	颗粒物
	洒水抑尘、设置围挡
	《大气污染物综合排放表》（GB16297-1996）中表2大气污染物无组织排放限值

	
	
	消纳场
	
	封闭运输，运输道路路面清扫和洒水、洒水抑尘、设置围挡
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	经化粪池收集后，定期拉运至嘉荫县污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中三级标准

	
	渗滤液
	COD、SS、氨氮
	经渗滤液收集导排系统进入渗滤液收集池，经污水处理站处理后拉运至嘉荫县污水处理厂处置
	

	
	车辆冲洗废水
	SS、石油类
	车辆冲洗废水经隔油处理后排入沉淀池用于车辆冲洗，不外排
	/

	声环境
	生产设备、运输车辆
	等效连续 A 声级
	加强运输管理，消声、隔声、吸声、减振等措施


	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	定期拉运至生活垃圾填埋场处理
	/

	
	布袋除尘器粉尘
	粉尘
	收集后送入本项目消纳场进行填埋
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）－2001）

	
	污泥
	污泥
	污泥定期拉运至垃圾填埋场进行处置
	

	
	废油及废矿物油桶
	废油及废矿物油桶
	定期交由有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染物控制标准》 （GB18597-2023）

	
	废弃的含油抹布及劳保用品
	废弃的含油抹布及劳保用品
	定期交由有资质的单位处置
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废贮存点：重点防渗，渗透系数不大于 10-10cm/s

填埋区：重点防渗，①膜上保护层：采用非织造土工布，规格不小于800g/m2；②防渗层：采用HDPE土工膜，厚度不小于1.5mm；③膜下保护层：采用非织造土工布时，规格不小于600g/m2；④基础层：土压实度不小于93%。

渗滤液收集池：重点防渗，采用HDPE土工膜，厚度不小于 1.5mm
化粪池、沉淀池、渗滤液收集管道：一般防渗，渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s

其他：简单防渗，水泥硬化

	生态保护措施
	①做好场内绿化，加强管理和宣传教育，确保场内绿化林带不受破坏。 
②在消纳场区争取做到建筑垃圾随填随压，不留松土，场内尽量平整。 
③消纳场垃圾堆填到一定高度应及时进行封场覆盖及绿化。

	环境风险

防范措施
	加强教育与学习，厂区禁止明火，危废贮存点做好防风、防雨、防晒、防水措施。危险废物的容器和包装以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，必须按照国家有关规定申报登记。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	只要建设单位严格执行“三同时”环保制度，认真落实本环评所提出的有关废水、废气、噪声和固体废物防治措施，运营后强化管理，就能使污染物达标排放或妥善安全处置。则该项目运营后对当地环境产生的影响可接受，从环境保护角度来看该项目是可行的。  


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.291t/a
	/
	1.291t/a
	1.291t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.68t/a
	/
	0.68t/a
	0.68t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.048t/a
	/
	0.048t/a
	0.048t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/ 
	0.9t/a
	0.9t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.56t/a
	/
	1.56t/a
	1.56t/a

	
	废布袋
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	1.559t/a
	/
	1.559t/a
	1.559t/a

	/
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/ 
	0.9t/a
	0.9t/a

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	隔油设备废油
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废油桶、含油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图一  项目地理位置图

[image: image18.png][v]
=ERE=Ie

[+]
EBEARER

[v]
SRSy

=) [~)
Epntes®R ot





附图二  调配场评价范围图

[image: image19.png]




附图三  消纳场场评价范围图

[image: image20.png]




附图四  调配场平面布置图

[image: image21.png]




附图五  消纳场平面布置图

[image: image22.png]TR NN

b R

RERRAS anie nene e a0 o R

L e A g g e e

LML ALA AR B e ag ae

ST

INHHNNANNRI:

HREL

1:1000
el

bzl i

2 () i
FORRAR SR | BFEE | &
301 PRI R B & PR 96 o
501 P 16.00m'_| 16.00m"
601 {5 KA 145,00 | 145,00
TOL [ERER B ] 450,00 | 450. 00"
901 iR BB AT 2903 | 185, T4m_JTI56]T)





附图六  分区防渗图

[image: image23.png]1:1000

.

Bl
ESPERe
—fRpsk. mm

B () SN

WUHRER ZED | Gaan] &
O [ L w

01 PR [

01 [T T

ol [ERA AR N RN

S0 6 R R Xl TNl





附件一 可研批复

附件二 用地手续


附件三 生态环境分区管控分析报告

[image: image24.png]S XA TR

%A’lﬁ

RN BT S AR A
it LR IR 2026 4206 A 10 H



[image: image25.png]


[image: image26.png]1 g

WEHIE B B RPETRGIE: B ST 004 FHAR.
SR RIS RT B 0.00 U5 AR, HIH & B 000%.

ARG R AR T RE IR R EEY 000 T AR, HTHH & MK 0.00%. RIHWTRERT. SARBRIHL GUR
R BN 0.00 FHAR, SHTH SMET 000%. G RERD.

SRR KK R X A SR A 0.00 T AR, A H AR B 0.00%. 5% Gk F Y R4 X 22K B 0.00 T
A, T i EB 0.00%.

ST TTHR A ORI IC R B 0.04 AR, M S B 100.00%: 5 B T KE 0,00 F 5 2
B, TR E SR 0.00%: — MR RITEREBN 000 F AR, &TH &M B 0.00%.

ST KRR BT X R EHY 000 F 5 AR, LT H &MGETH A 0.00%: 5 H /K S o1 X 2R B 0.00 T
A, T E S 0.00%, i T AT — M KR EEN 0.04 U AR, W SHETF 100.00%.

G IS TR S ORI S KR R R S TR

i WAy R TR, WA SRt < G " R AR BRI K) SRS T, AE
T R " A 1K



[image: image27.png]1 5H 5 BT AR A X R R BRI LS &

ARERET
_ - f = RER
wn% B 22 | pmen | pRRE AT D |Remsie
(EERTLBST  —mrsem | 2 | pen | ses RS2 0.0t 100,008
St R | oew | men RAIT AR SR .08 100,008
FHRRER
Keom-nees | & | pen | s RO .08 100,008
wRAALR | one-neex | R | Gen | S0 SR AR .08 100.00%
e T I I R O T RS0 .08 100,008
T R A AR R E ARG, —E RO,
2 T 5 AR IR X A i
SARRFE | BRTE | S_GRTK | SRRFK
Fe | Kmesk | Kmes | ASeAN | BROER | BXER | EXER | MER | SEY | FREE
AR | CrAm) | CGRram) | GFram)
- - - - xhx xhz xex xhx - -




[image: image28.png]# 3 WA 5 WE SRR TR X R S i

e [REAFHERESRERATEER SEOKAXER | SEPRAXER | SEREAYER | yupee | R | FREE

FPEEH CFHAR) CFEAE) CFHAE) CFEAE)
- - T T T R - - -
RATASERRTE (EERILE) MRS ITE
EERRFE SERRFH SEREFHE
w5 g &% el WEBER | BORPIEXER | —MERNKETES | FReT | FREE
FHAE) It3:74 ) FHLE)
- - - - T T T - -

#5750 0 5 A AR X IR SRR At i

SERGFE | SERRFX | SARRFK | SEARFX
e E ] &% @3 | WEEEB | BOKMEER | SHXEYER | ZWKEIHH | FRED | FRKE
CERAE) | (FAAE) CERAB) CERAE)
- - - - Tt T T T - -

6 TiH S5 KRB XA i &

FHEREAT | FHERKERH | FRAT | FRKE EREAE ERER

V5230722631000 [l Bt T ACFHi—] DA EZE) —RERK

H




[image: image29.png]FRERTENT

FHERTLH

AR

FREE

EEEAT

EEER

MERK

FAAREE
. R B T F A e (<) P

WA I, I STHLE 1 1 1
i (=) g s R S, BESF A 2
L ER SR, Hk i (=) B, FHE

(TUM T, I MR A ST 1. 2.
. B 3R ELA RS (P B A e
RN o G2, #5002
MR STAE S 1 A% 3. B A S )
T A R AT, MR AL, B
TR . A Dis RS, SR, R
ORICR . B MRS . D Aot
L N Y

B A R R RAEE S &

R A IS RIS T AR M TR, LU

RIS, 4. (O LR TSI 5l

R . SIS, SRS HiET

TR, RN, PR AR

i A5, DI Fokis k. 5. B OB oL,

] iR AR HDUR W A FL i ety

B 2 T M R b

. B B S 75 O AR 4 S5 I LT

AR AL, WRTE. RRRE.
SR




[image: image30.png]HEHT R SRR R TR A




[image: image31.png]WHHIH ST AFEE X R mE




[image: image32.png]3. A

FRESLTRT

FREELTER

BEATAE EEER

23072210002

BUR—RESEE

NETET T
L A ATERIT: (1) A LA RICIE R . Fef 'S % o
ViR R R, T ATCORAEA P RN, 5 % L s
(ERS, et kAT 15 Rk b Sk (Fol R s, i
B CE FIETER. 75 & AT TR E At 48 RLL EO 7 A PRI 8 -
i A AR AR B, AT SRR S (S, R IR B & TR R
[ERS, RO, () RHEPIE SR TR S, B
A Ri% TUK. 08 WS ST, RO RES A, (D)
TP RRE USRS NS RIR. () CHESESTIY, Wil
B, ST AR . 2 SRR BB 6 SRR B
(64 I IR ARTTAE ABER: (1) A R SOUEA . @) I
R RGNS B TR (3 Stk RIS R it fbisn .
O AP RGP KL, 2. PRI T, 55 I ROk s
. (5) HEEA I A NS AR (P LR SR OTHE R 64 L4 i ok
HE A i (6) KR BT B4 X P 5 RSERAH TR, B 3819
. BRI PR TR TR, S f (AR T A B ol
3 7S R AT, 1 U S A SR B R4 A 20
X B I A S AT T .
= e

WP [

I REFRAEER




[image: image33.png]LS XSRS

dﬁ&ﬁ

RN BT S AR A
st LR I 2026 4206 A 10 H



[image: image34.png]


[image: image35.png]1 g

R A G B R ENER: HE SR EEE AT 001 FHA R,
SR RIS RT B 0.00 U5 AR, HIH & B 000%.

ARG R AR T RE IR R EEY 000 T AR, HTHH & MK 0.00%. RIHWTRERT. SARBRIHL GUR
R BN 0.00 FHAR, SHTH SMET 000%. G RERD.

SRR KK R X A SR A 0.00 T AR, A H AR B 0.00%. 5% Gk F Y R4 X 22K B 0.00 T
A, T i EB 0.00%.

ST TTHR AR TR B 0.00 A B, HIH MBI 0.00%: 5 AR TR RN 0.01 I
AE, HT A SR 294%: —MEERTERERNNT 001 F AR, SHA ST 97.06%.

T KRS SR X R EHY 000 F 5 AR, &7 H &MGETH A 0.00%: 51 /K S o1 X 2Rl B 0.00 T
A, T A S 0.00%, SRR M KRB N 0.01 FHAR, S H SMERT 100.00%.

G AL T E 5 ORI SR KR R R S TR

i WAy R TR, WA SRt < G " R AR BRI K) SRS T, AE
T R " A 1K



[image: image36.png]1 5H 5 BT AR A X R R BRI LS &

R
—mnn —apx | EE | mRan | mRRs AT D |Remsie
Stk & | oew | wmn BRI SRR AFoo | 00w
FRRRRR
P I W I BB R AFoo | 00w
T e I S W BRI AFoo | 00w
maEpen | B | 06 | SR P aFoo | 2w
armen
—nEper | k| Gew | wae EHRRERL aroo | aom
T R T BRI G R L WA G, I E ORIl
#2 E 5 UK BRI L 2
SKREPR | S_BRPE | S_GRPE | SREFE
Fe | Aweem | Awess | cmexs | BzSmm | gme | EmE | RTER | FAAN | FRES
Grpi | GEraw) | Grbw | Grie
- - - - e e £ e - -




[image: image37.png]# 3 WA 5 WE SRR TR X R S i

e [REAFHERESRERATEER SEOKAXER | SEPRAXER | SEREAYER | yupee | R | FREE

FPEEH CFHAR) CFEAE) CFHAE) CFEAE)
- - T T T R - - -
RATASERRTE (EERILE) MRS ITE
EERRFE SERRFH SEREFHE
w5 g &% el WEBER | BORPIEXER | —MERNKETES | FReT | FREE
FHAE) It3:74 ) FHLE)
- - - - T T T - -

#5750 0 5 A AR X IR SRR At i

SERGFE | SERRFX | SARRFK | SEARFX
e E ] &% @3 | WEEEB | BOKMEER | SHXEYER | ZWKEIHH | FRED | FRKE
CERAE) | (FAAE) CERAB) CERAE)
- - - - Tt T T T - -

6 TiH S5 KRB XA i &

FHEREAT | FHERKERH | FRAT | FRKE EREAE ERER

V5230722631000 [l Bt T ACFHi—] DA EZE) —RERK

H




[image: image38.png]FRERTENT

FHERTLH

AR

FREE

EEEAT

EEER

MERK

FAAREE
. R B T F A e (<) P

WA I, I STHLE 1 1 1
i (=) g s R S, BESF A 2
L ER SR, Hk i (=) B, FHE

(TUM T, I MR A ST 1. 2.
. B 3R ELA RS (P B A e
RN o G2, #5002
MR STAE S 1 A% 3. B A S )
T A R AT, MR AL, B
TR . A Dis RS, SR, R
ORICR . B MRS . D Aot
L N Y
X, bR R AR I R GRS &

8 04535 e 5 7 OO . o PSR, DU

ST 1. (6% 7 LR T LS
R . SIS, SRS HiET
TR, RN, PR AR
i A5, DI Fokis k. 5. B OB oL,
] iR AR HDUR W A FL i ety
B 2 T M R b
. B B S 75 O AR 4 S5 I LT
AR AL, WRTE. RRRE.

SR




[image: image39.png]WRHT A SRR TR



[image: image40.png]A% -mun

=
e
Py

P

= rons

R S5 KRR X R




[image: image41.png]3. A

FRERATAR | FRAERMTEE | ERETHX BRER
= EwhRAR
BT ABER. 1. FAtE AT SO R (L BT REL S\ A Tl
7 A MBEAGE. 2. S RIS ICH AL AT ORI
WS T,
= R
A BR: MR 651/ LIS G RIGHHEDE.
msomaon | BEERELE | REERET =, SRR
HARR: (L TRK SR, ASEA, B, BSH S SR
ey A, HIAH, RS EHREER, AR R EES T, 2
GG “ SO0 R P RELTT AT A | AT T T
SEFRAEER
HAER: LR, 2. AL AR BB, R
SRR A A AT (B SRR
L SAHREE
515 T A ERFRR S, [ A BERR. 2 BT
gk, A AR, A, Wk, i A, LT G
A, KR TR B, B R S RS, SR Rt E2%A
L (ST A, B R,
msomaoon | BHEMMKN | —RERET . ERAENESE
SRR

M. EERFRAEER




[image: image42.png]X B

AARPUR: HER (BAXBHALATATIATES () BA “ZRZL" AZRREH
WAARRE AR GRENE) (BRKAE (2022) 2341 5) HEHBATEZE AR,

BRRPH: RIE202 FBATEHIPERAREN (BELHEARPHESRLTE)
BRLEEARPHASAERLE, EARPR. BANE (RELERX. RALE. BHAE.
g&}ﬁ) A%k, B, PERBNERRPUFEUSMARQEESRUN. EAEHERME

HAh kRSP R I EARY R, AT ST AR A AR LR TR AR H KT
R HHIE, 4 AR RE2023459 ACHENER KL RS T LT ARMRAAABRE K
ChAARMTA , RE 202349 ACHKEHERIAS#REBRPK,

FUER: GEKE2023%9ALHAHERA, FRFAR, URMFRENTRIVER,

AAEARE: FRAERE SAAALRRE, NEAKRBERENLERY &,

AMERER: AFCHEREAATEN I RFHELFERALHN . FEURNELRTHES
REEHHREREA BT RERFLARPARESN SHRRPMRERNF SN, RAHE
R BR AR S LR G NSHG, 2TERRESS, THERLERES T,

10





附件四 现状监测报告

[image: image43.png]W R

MERT: QDYM2605211401B

FUMG: _ BRTERFRHRARAS
WE & DRILAPED R AR RIS

i BRI

BMAR: ESi i )

BERNEANS () HRA




[image: image44.png]£1695585°2650 B B
00299 G
i LRI S A R B O ST T W

EUAS TR R 22 e

BT IR T PR OT RS 0 TSI MAPE Y T)
WA CRFMEHB VA EE R RRTAHFE RN RUSWEGREY a5 T

EELH MR GOEL IR 2
K CHKERK CWHBEREVFE M SRR N TR WP

CHYHEN CRUE CRRE WEMA I ETF =

Ri2 24
BHEHECL HEIRRHGTHEN LY WRLHSHEIWH  BHARL I TIWHESL =

R I 5 208 VIO 0 B A IRTIEE ¥ B AT IV Y IEE S -

H =

IIETE] SR TNATD




[image: image45.png]%
oo . i
B
ki R R i
K sy | B RSN GGAET 6l00T80l 1
il R hud
gy | B TGO ) WHEET L6 =
bietsm g ENHG W BIE L
W | R T B 4 W GRET 610z 68 F
TONAGD SRARTHT 8 T E ARELHY .
SOCCSIV RSB | T W T WANCT S00ETSOITT LED
TEOLRAGD FRFERTHT 8 | G TELH X P
OESSSAV UL | RHNE W T WHRT $00C1SOITT UTD
ERTRTRIEY wh B
RU—RMBRA R 1%
BRAEHRE —

WewuTE

ORIITSWTNAGD G




[image: image46.png]EXd Wty

- sormaad s

s + T T 2

s W, | ARG G s | 7R

an w7n

v wan

s B

B HveTi

TS I B

s oo H-RD, wHovir

e s, | MR G Lo

e | oo Wi

sy [

b [

e | wew | smwezeees e s
FU— WM BT R %%

WeN AT E

STNAGD 6




[image: image47.png]e i
A
i
A [ [
Bl
e CIIWAGD TR DLW
P 8650988 o ARCH T AMIACT 102509 18
VHAREHDE,
Bl o
B
aan
i ki [ wzemow
e . H7w
T | HEE | ETHEEORR il B
RW—RMBRA R %%

EEER T

BN ESIATNATD




[image: image48.png]LG

o SEOFNAGD T
098 RTIL | Be6y ("0 HTE @I 10T 1201 .

v

i

ya

i

- g BRI

il W, | % ARAERGTLA G 110509 01

il

Rl

ya B

i

il ERTHEROMH Ry

FU— WM R AR

WA E

SWTNAGD G




[image: image49.png]T 75 TS
a | an | ax | | an | ax | % || WEUR | 1| v
MAw | A | Byfw | Syfw | SySw | Sydw | SyAw .aw!m_ki { it
L
T S v wmi
Lo | ® | omy| % | oo [wwnc) ax | asoew | il
[
P
i | wyaw | SAw | SAw | Ssw | Baw | B zw!h_j i
LRI | gotty | IR
wie | m | w | ® | W | @ | ¥ Huwy |
FHERBET (27
WHRH =

Wewul®

SR TSRTNATD B




[image: image50.png]= oy [
ax ax ax an ax ax www |1 | v
TsOTAGDO -
oo | wa P i i
s B
p w7 % W
adndill] B=2 7% vy | SRR
= T
ax ax an wEwm |1 | v
TeEsO9TAGOO bt
wan | om | ome | omsu | s | B EHEH 0
- S EE
W | FEEED | o 7 Wi
wow | | B0 POV | monek [ ey | HURE
FAW T 224

ITSWNAGO A

oW A E




[image: image51.png])] Z]

I L TN L

2. RIS, MBEXK.

3. RAHREESBA. TEA. REABFEM.

4 BHERBRIER, (LR 20 TR S

5. MK, KPR, FAHHBARR
5 ARTERGRMAE, P,

60 REANTHLAR O E LERAE $0HA A,

7. BHEERRE LRI, AL R

8 B HACRRIHR A B WA RH AR

I TR RN TR A T, W TR

RRTEAFRRIA R

o hbe WORICHWRIRE R XYL 28 &
WEESES: 150010

W 0asLESTOTTS

B waxl2@i6eom



[image: image52.png]s

— B,
BHERLL BRI G A BRA £
A |RATAVRIESAeTARatt | maua | mouv
LI 3 TR P R 5
anin | mewonmaoan | &naa | e wa
ELEh ] 2026 % 05 /130 A~06 /110 A AHTAR NG
e
R AR ikl W
R AR Gl Ep e
O AR Sl ) AR TR 24 ABTRM

KN Ga. Mgt CO HCO7.
CF. SO, ph i, BUIE, MR
G W, A, 6.

g RREBA. AR, TR W | 1%, 15
i S WA, A, e
B B i 81, AR
WLk, 8K
W
e e RREARRRE P
TR BETRAHANGE TIE
| pemmRm sy g’
AR TRERRT (L N N K G
5 M) W r ek ws20 | O
o [RR TRBRIE (L N N R G|

Mg P BT (M H 8122016

A

K eI RAEAIA £ (LI Na's N K. o

& Mg M Fw W | 0Ot
e[RRI S (L N NG K Gl oo
Mg™) (Ml I 7 3122016
cor  [ETARARIE B9 A A, RORE
AT OME W DL 0064.49:2021
for PRTANAVI: B0 Bl GNR. RRRE

SSURLI T 35 WS DZIT 0064.49-2021

L

LETR



[image: image53.png]| s RREARRRS TR
T EREIAT (F CF- NO¥. B No¥. 7or |
| sop oo e Areinimmane | “0mt
+ R EARAT F. CF. N be. Nov. PO |
07 [ 507 500 e are wssans | 0t
o KR i A LK ) 11472020 /
LN (K RIS IO EDTAWIEH GB 747747 0.05mmall
FER B RRBRTE % 4 07 B R
R raarin: et
R | AR BERBNKNNE GB 1829 | osmgl
| O B O ARETRIAORE | 4y
R B W AR PREGTOERE
£ Go 1191180 olapr
e A HREE ASKTTRTE | dsngt
FRTRERINE R
s sy F [ omn
KR ERREREMGE AT
bt o3 B 749347 (i
P e R B
b G 750520262
s [EREOTRRBRWE 35 185, TREERH oo
ERETARBRIIL B3 B CEFTR
ol 15 GBIT 7505200 5 it
R FAREAE &% H W TERTE
wam et 00005mer.
K RICHENGE H ORI
Wi Ry 0imgt
K NIRRT
ot B 746747 bl
R e W ., GRGHNE R0
6942014 00t
R W, SRBHIE ATO0E
42014 4000
RREKEWF 7 (RO RARRTE|
200 i) A P i e
RRBEREWASE (AT A RATE|
5 53 Qo0 ) i Tt LRI
R AR IV (R
T LT 0mg.
FIRRTR



[image: image54.png]ramn mwsn REERRAS it
mEON | KE RSN TSR 000208 |/
S |RROREOGHTE GRR) WAGRRO B ZMPNI00m
M s L
. e
masH | ARER B a9 w9
SHAXVHRWERS | MH20T | AYYQ007
Fae | GRS | NWNEBEAR | Xveswz | HYYQOS
FRT aEs | mvvooss
3 AreRi ccio | nvvens
N ATeHi acio | mvveos
o Areni acio | mvvems
v R ccio | nvvgan
cor wiw ool |_nvvoust
co; Wi soomL | nvvoos!
a HFERR acim | myvoos
sor BEERK cciw | nvveos
e | wiit msic | mvvoor
R WTRT s | vvgon
w5 FATRADALH B )
FRENA | RANTAOAT ) g
WA Wit s | Hvvoom
wiem wreRR ccim | mvveons
s Wi Bomi | nvvoos
Ricw | spmmachet B ivvoon
[ wTERK ccin | vvean
i wERK aciw | mvveos

FIWHEH



[image: image55.png]v

maxs | awAR Ean [ [
WRER | RATOLT | mvvem
TARLE | AT | mvvem
" RFRIGDEAE | WRC0A | nYYool
0 BPRMGOUEH | wexioa | avvoon
® REROOGE | amawo | mvvoon
" RFAREH | Arsaoo | mvveon
[ RERGEEET | Wi | vvoon
] WP | woco | vvoon
AW | AT m | e
AR | AR ™| e
BB | memaaAm | wexswn | myvoon
wiEBH MEREAAN | wexoonn | nyvoos

A B

FREEBTERYOWL R

RIAG RFER [ AR mg)
26059 H | QuSYCIVTSPO 0%

o | amewosANE | ssovavisto om
2670 H | QSIYCVISFO 0097

i SRR T AR AR T L

HFARMEGR

TEw T
[t |

S20260529-YCIV-DXI

K (mglL)

512

N (mgll)

a3

o (mgll)

463

Mg (mgL)

25

COP (mgL>

)

HCO: (mgL)

72

E s



[image: image56.png]s

LAY [E—
o > @
S0 (g 268
I D 7
WG (mg) )
" g om
o) oo
) s
it (g s Z
BEE gL 19
Wikt g oo
Wi g e
) Wz
AR o) 200
AREE (gL oot
 me) ot
& (g oo
* g o000e.
W g oo
) oo
 (mo) [
) oot
GtngL> oo
KM VP T00mL) n
T mmew CUmD =

SRR TSR R R R L

LEEETS ¢




黑龙江干流嘉荫断面





地下水流向

















DA001









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

