嘉环建审〔2026〕20号
嘉荫县万邦商混有限公司商品混凝土搅拌站

扩建项目环境影响报告表的批复
嘉荫县万邦商混有限公司：

你单位报送的《嘉荫县万邦商混有限公司商品混凝土搅拌站

扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县万邦商混有限公司商品混凝土搅拌站扩建项目建设地点：嘉荫县朝阳镇恐龙大道3号嘉荫县万邦商混有限公司院内

建设单位：嘉荫县万邦商混有限公司

建设性质：扩建

环境影响评价机构：黑龙江泽林环保科技有限公司

项目内容：本次新增1条商品混凝土生产线及一条水泥稳定碎石生产线，年产商品混凝土1万立方米，水泥稳定碎石3万立方米。

总投资60万元，环保投资17.7万元
二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废气

采取洒水抑尘、在施工区域设置硬质围挡等措施，减少扬尘对外部环境的影响。

2、废水

施工人员的生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

3、噪声

选用低噪声设备，合理安排施工时间。

4、固废

施工人员生活垃圾收集后，送至生活垃圾指定地点，由环卫部门统一收集处理。建筑垃圾集中收集，统一清运。

（二）运营期

1、废水

生产冲洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后全部回用生产，不外排；喷淋、拌合用水蒸发或进入产品。沉淀池、厂区地面做好防渗。生活污水进防渗旱厕，定期清掏外运。

2、固体废物

除尘灰、沉淀池沉渣、砂石废料、实验室试块全部回用生产；废布袋由厂家回收；生活垃圾环卫清运。规范设置防渗固废暂存区，建立处置台账。

3、废气

各水泥仓、粉料仓、搅拌主机配套布袋除尘器，废气经6根15m排气筒有组织排放，除尘灰回用于生产；物料全密闭输送、厂区硬化洒水、车辆全覆盖苫布，严控无组织扬尘，厂界颗粒物达标。

4、噪声

采用低噪声设备、隔声、消声以及减振等措施将厂界噪声排放控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2026年7月9日

伊春市嘉荫生态环境局                   2026年7月9日    


