嘉环建审〔2026〕21号
黑龙江省伊春市嘉荫县建筑垃圾综合治理项目

环境影响报告表的批复
嘉荫县公用事业服务中心：

你单位报送的《黑龙江省伊春市嘉荫县建筑垃圾综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：黑龙江省伊春市嘉荫县建筑垃圾综合治理项目

建设地点：嘉荫县殡仪馆西南方向2.6公里，通村公路西侧空地

建设单位：嘉荫县公用事业服务中心

建设性质：新建

环境影响评价机构：黑龙江泽林环保科技有限公司

项目内容：建设消纳场一座，规模1万吨/年，总库容15万立方米，设计使用年限15年。主要建设内容包括填埋库区、渗滤液调节池、分类暂存场、建筑垃圾预处理车间、污水处理间、办公管理用房、门卫、汽车衡、消防泵房、光伏系统、厂区配套工程等。

总投资4152.72万元，环保投资42万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废气

污染源为施工扬尘、机械尾气。采取全场围挡、裸土覆盖、洒水降尘、车辆冲洗密闭、大风停工等抑尘措施。

2、废水

污染源为施工冲洗废水、施工生活污水。施工废水沉淀回用；生活污水旱厕收集、定期清掏；场区设置排水、沉淀设施，防控雨水泥沙污染。

3、噪声

噪声源为各类施工机械。采用低噪设备、隔声降噪、设备维保，严控夜间施工，必要时报备审批，执行建筑施工场界噪声标准。

4、固废

土石方场内回填、表土合规外运利用；建筑垃圾分类回收、不可利用部分定点清运；生活垃圾由环卫统一处置，全部妥善处置、无乱排乱倒。

5、生态

依规办理占地、伐林手续，缴清植被恢复费，实施异地造林，严控施工范围，减少植被破坏与水土流失。

（二）运营期

1、废水

全场雨污分流，生产、生活废水全部不外排，统一罐车转运至县城污水处理厂。填埋渗滤液收集调节、一体化处理后拉运处置，配套完善防渗导排系统；车辆冲洗水经隔油沉淀、循环回用；初期雨水收集沉淀用于场区抑尘；生活污水经化粪池预处理后定期转运。

2、固体废物

可回收物资外售综合利用，除尘灰、污泥场内填埋，废布袋厂家回收；废机油、含油废物等存放专用防渗危废间，台账、联单齐全，委托资质单位合规处置；生活垃圾由环卫清运处置。

3、废气

破碎、筛分粉尘经集气+布袋除尘，由15m排气筒排放，排放满足GB16297-1996限值要求；堆场、运输扬尘通过防风抑尘网、洒水、苫盖、覆膜管控；污水站密闭除臭，执行恶臭二级标准；厂界粉尘达标可控。

4、噪声

破碎、风机等设备采用封闭厂房、吸声减震降噪；场内机械选用低噪设备、限速禁鸣。厂界满足1类声环境标准，夜间无高噪声作业。
三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2026年7月9日

伊春市嘉荫生态环境局                   2026年7月9日    


